## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUC27F-32
[5 empty] | PNC: | 738330
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2025-12-15
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | Door Spring Hinge | ALL | 1PC | 0USE4V | KCHUC27F-32 | 738330
2 | Brake Wheel | ALL | 2PCS | 0USE2O | KCHUC27F-32 | 738330
3 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ57 | KCHUC27F-32 | 738330
4 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ58 | KCHUC27F-32 | 738330
5 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USE2N | KCHUC27F-32 | 738330
5a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUC27F-32 | 738330
5b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUC27F-32 | 738330
5c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUC27F-32 | 738330
6 | Door Switch | ALL | 1PC | 096253 | KCHUC27F-32 | 738330
7 | Door Switch Case | ALL | 1PC | 0USF88 | KCHUC27F-32 | 738330
10 | Thermostat | ALL | 1PC | 0USDES | KCHUC27F-32 | 738330
10a | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4F | KCHUC27F-32 | 738330
10b | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC27F-32 | 738330
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC27F-32 | 738330
13 | CABLE COVER | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUC27F-32 | 738330
14 | Door Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USE4W | KCHUC27F-32 | 738330
15 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUC27F-32 | 738330
16 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USE4S | KCHUC27F-32 | 738330
17 | Sensor Fixed BOX | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUC27F-32 | 738330
19 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USO13 | KCHUC27F-32 | 738330
20 | Fixed Support Of Evaporator Cover | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUC27F-32 | 738330
21 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USG57 | KCHUC27F-32 | 738330
22 | Protector For Heating Element | ALL | 1PC | 0USH71 | KCHUC27F-32 | 738330
23 | Defrost Heating Element | ALL | 1PC | 0USF55 | KCHUC27F-32 | 738330
24 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USG34 | KCHUC27F-32 | 738330
24a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUC27F-32 | 738330
25 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USK34 | KCHUC27F-32 | 738330
26 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUC27F-32 | 738330
27 | Plug | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUC27F-32 | 738330
28 | Location Knob | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUC27F-32 | 738330
29 | Top | ALL | 1PC | 0USE4T | KCHUC27F-32 | 738330
30 | Top Clip | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUC27F-32 | 738330
31 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF37 | KCHUC27F-32 | 738330
32 | Filter Drier | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUC27F-32 | 738330
32a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USL58 | KCHUC27F-32 | 738330
33 | Drier Support | ALL | 1 PC | 0USI78 | KCHUC27F-32 | 738330
34 | Condenser Fan | ALL | 1PC | 0USF40 | KCHUC27F-32 | 738330
34a | Fan Blade | ALL | 1PC | 0USI52 | KCHUC27F-32 | 738330
35 | Basket Guard Grills | ALL | 1PC | 0USDCI | KCHUC27F-32 | 738330
36 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USG13 | KCHUC27F-32 | 738330
37 | Water Box | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUC27F-32 | 738330
38 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF31 | KCHUC27F-32 | 738330
38a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF7 | KCHUC27F-32 | 738330
39 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USO15 | KCHUC27F-32 | 738330
40 | Connector Support | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUC27F-32 | 738330
41 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUC27F-32 | 738330
42 | Connector Cover | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUC27F-32 | 738330
43 | Unit Board | ALL | 1PC | 0USK24 | KCHUC27F-32 | 738330
44 | Shelf Support B | ALL | 2PCS | 0USI66 | KCHUC27F-32 | 738330
44a | Shelf Support Screw | ALL | 4pcs | 0USM14 | KCHUC27F-32 | 738330
45 | Shelf | ALL | 1PC | 0USC0V | KCHUC27F-32 | 738330
46 | Shelf Support A | ALL | 2PCS | 0USI44 | KCHUC27F-32 | 738330
46a | Shelf Support Screw | ALL | 6pcs | 0USM14 | KCHUC27F-32 | 738330
47 | K Shape Clip | ALL | 4PCS | 0USH19 | KCHUC27F-32 | 738330
48 | Up Hinge /Right | ALL | 1PC | 0USE4X | KCHUC27F-32 | 738330
49 | Bushing | ALL | 1PC | 096268 | KCHUC27F-32 | 738330
50 | Gasket | ALL | 1PC | 0USG99 | KCHUC27F-32 | 738330
51 | Door | ALL | 1PC | 0USF62 | KCHUC27F-32 | 738330
52 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUC27F-32 | 738330
53 | Drain Holder | ALL | 1PC | 0USN86 | KCHUC27F-32 | 738330
55 | Drain Pipe(A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUC27F-32 | 738330
56 | Drain Pipe(B Ext) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUC27F-32 | 738330
57 | Drain Pipe | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUC27F-32 | 738330
57a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUC27F-32 | 738330

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUC27F-32
[5 empty] | PNC: | 738330
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2025-12-15
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | Bisagra de resorte de puerta | ALL | 1PC | 0USE4V | KCHUC27F-32 | 738330
2 | Rueda con freno | ALL | 2PCS | 0USE2O | KCHUC27F-32 | 738330
3 | Soporte frontal de placa de unión | ALL | 1PC | 0USJ57 | KCHUC27F-32 | 738330
4 | Soporte posterior de placa de unión | ALL | 1PC | 0USJ58 | KCHUC27F-32 | 738330
5 | Rueda normal | ALL | 2PCS | 0USE2N | KCHUC27F-32 | 738330
5a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUC27F-32 | 738330
5b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUC27F-32 | 738330
5c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUC27F-32 | 738330
6 | Interruptor de puerta | ALL | 1PC | 096253 | KCHUC27F-32 | 738330
7 | Caja de interruptor de puerta | ALL | 1PC | 0USF88 | KCHUC27F-32 | 738330
10 | Termostato | ALL | 1PC | 0USDES | KCHUC27F-32 | 738330
10a | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | ALL | 1PC | 0USC4F | KCHUC27F-32 | 738330
10b | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC27F-32 | 738330
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC27F-32 | 738330
13 | CUBIERTA DE CABLE | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUC27F-32 | 738330
14 | Bisagra de puerta/derecha | ALL | 1PC | 0USE4W | KCHUC27F-32 | 738330
15 | Cuerpo | ALL | 1PC | N/A | KCHUC27F-32 | 738330
16 | Cubierta de sala de unidad | ALL | 1PC | 0USE4S | KCHUC27F-32 | 738330
17 | Caja fija de sensor | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUC27F-32 | 738330
19 | Tapa del evaporador | ALL | 1PC | 0USO13 | KCHUC27F-32 | 738330
20 | Soporte fijo de cubierta del evaporador | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUC27F-32 | 738330
21 | Recipiente de agua del evaporador | ALL | 1PC | 0USG57 | KCHUC27F-32 | 738330
22 | Protección de resistencia | ALL | 1PC | 0USH71 | KCHUC27F-32 | 738330
23 | Resistencia de descongelación | ALL | 1PC | 0USF55 | KCHUC27F-32 | 738330
24 | Evaporador | ALL | 1PC | 0USG34 | KCHUC27F-32 | 738330
24a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUC27F-32 | 738330
25 | Soporte del ventilador circular | ALL | 1PC | 0USK34 | KCHUC27F-32 | 738330
26 | Ventilador circular | ALL | 1PC | 096250 | KCHUC27F-32 | 738330
27 | Tapón | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUC27F-32 | 738330
28 | Mando de ubicación | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUC27F-32 | 738330
29 | Parte superior | ALL | 1PC | 0USE4T | KCHUC27F-32 | 738330
30 | Clip superior | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUC27F-32 | 738330
31 | Condensador | ALL | 1PC | 0USF37 | KCHUC27F-32 | 738330
32 | Secador de filtros | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUC27F-32 | 738330
32a | CAPILAR | ALL | 1PC | 0USL58 | KCHUC27F-32 | 738330
33 | Soporte de secador | ALL | 1 PC | 0USI78 | KCHUC27F-32 | 738330
34 | Ventilador del condensador | ALL | 1PC | 0USF40 | KCHUC27F-32 | 738330
34a | Pala de ventilador | ALL | 1PC | 0USI52 | KCHUC27F-32 | 738330
35 | Rejillas protectoras de cestos | ALL | 1PC | 0USDCI | KCHUC27F-32 | 738330
36 | Tubo de evaporación | ALL | 1PC | 0USG13 | KCHUC27F-32 | 738330
37 | Caja de agua | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUC27F-32 | 738330
38 | Compresor | ALL | 1PC | 0USF31 | KCHUC27F-32 | 738330
38a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | ALL | 1PC | 0USDF7 | KCHUC27F-32 | 738330
39 | Tubo de aspiración | ALL | 1PC | 0USO15 | KCHUC27F-32 | 738330
40 | Soporte del conector | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUC27F-32 | 738330
41 | Conector de cable | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUC27F-32 | 738330
42 | Cubierta del conector | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUC27F-32 | 738330
43 | Placa de unión | ALL | 1PC | 0USK24 | KCHUC27F-32 | 738330
44 | Soporte de estante B | ALL | 2PCS | 0USI66 | KCHUC27F-32 | 738330
44a | Tornillo de soporte de estante | ALL | 4pcs | 0USM14 | KCHUC27F-32 | 738330
45 | Estante | ALL | 1PC | 0USC0V | KCHUC27F-32 | 738330
46 | Soporte de estante A | ALL | 2PCS | 0USI44 | KCHUC27F-32 | 738330
46a | Tornillo de soporte de estante | ALL | 6pcs | 0USM14 | KCHUC27F-32 | 738330
47 | Clip en forma de K | ALL | 4PCS | 0USH19 | KCHUC27F-32 | 738330
48 | Bisagra superior /derecha | ALL | 1PC | 0USE4X | KCHUC27F-32 | 738330
49 | Casquillo | ALL | 1PC | 096268 | KCHUC27F-32 | 738330
50 | Junta | ALL | 1PC | 0USG99 | KCHUC27F-32 | 738330
51 | Puerta | ALL | 1PC | 0USF62 | KCHUC27F-32 | 738330
52 | Transformador | ALL | 1PC | 096252 | KCHUC27F-32 | 738330
53 | Soporte de descarga | ALL | 1PC | 0USN86 | KCHUC27F-32 | 738330
55 | Tubo de descarga (A int.) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUC27F-32 | 738330
56 | Tubo de descarga (B ext.) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUC27F-32 | 738330
57 | Tubo de descarga | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUC27F-32 | 738330
57a | FIJADOR DE DESCARGA | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUC27F-32 | 738330