## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUC36F-32
[5 empty] | PNC: | 738335
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
2 | Thermostat | ALL | 1PC | 0USDES | KCHUC36F-32 | 738335
2a | Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUC36F-32 | 738335
2b | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC36F-32 | 738335
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC36F-32 | 738335
5 | Sensor Fixed BOX | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUC36F-32 | 738335
7 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USE6E | KCHUC36F-32 | 738335
8 | Fixed Support Of Evaporator Cover | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUC36F-32 | 738335
9 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USE6F | KCHUC36F-32 | 738335
10 | Protector For Heating Element | ALL | 1PC | 0USH71 | KCHUC36F-32 | 738335
11 | Defrost Heating Element | ALL | 1PC | 0USE6G | KCHUC36F-32 | 738335
12 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USE6H | KCHUC36F-32 | 738335
12a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUC36F-32 | 738335
13 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USE6I | KCHUC36F-32 | 738335
14 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUC36F-32 | 738335
15 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USE2N | KCHUC36F-32 | 738335
16 | Door Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USE4W | KCHUC36F-32 | 738335
17 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUC36F-32 | 738335
18 | Top Clip | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUC36F-32 | 738335
19 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USE6J | KCHUC36F-32 | 738335
20 | Plug | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUC36F-32 | 738335
21 | Location Knob | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUC36F-32 | 738335
22 | Top | ALL | 1PC | 0USE6Q | KCHUC36F-32 | 738335
23 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF34 | KCHUC36F-32 | 738335
24 | Filter Drier | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUC36F-32 | 738335
24a | Capillary | ALL | 1PC | 0USL77 | KCHUC36F-32 | 738335
25 | Condenser Fan | <53320012 | 1PC | 0USF40 | KCHUC36F-32 | 738335
|  | ≥53320012 | 1PC | 0USO98 | KCHUC36F-32 | 738335
25a | Fan Blade | ALL | 1PC | 0USC4J | KCHUC36F-32 | 738335
26 | Basket Guard Grills | ALL | 1PC | 0USDIJ | KCHUC36F-32 | 738335
27 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USE6K | KCHUC36F-32 | 738335
28 | Water Box | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUC36F-32 | 738335
29 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF28 | KCHUC36F-32 | 738335
29a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF5 | KCHUC36F-32 | 738335
30 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USE6L | KCHUC36F-32 | 738335
31 | Connector Support | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUC36F-32 | 738335
32 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUC36F-32 | 738335
33 | Connector Cover | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUC36F-32 | 738335
36 | Shelf Support B | ALL | 4PCS | 0USI66 | KCHUC36F-32 | 738335
36a | Shelf Support Screw | ALL | 8pcs | 0USM14 | KCHUC36F-32 | 738335
37 | Shelf | ALL | 2PCS | 0USE6M | KCHUC36F-32 | 738335
38 | Shelf Support A | ALL | 4PCS | 0USI44 | KCHUC36F-32 | 738335
38a | Shelf Support Screw | ALL | 12pcs | 0USM14 | KCHUC36F-32 | 738335
39 | K Shape Clip | ALL | 8PCS | 0USH19 | KCHUC36F-32 | 738335
40 | Up Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4N | KCHUC36F-32 | 738335
41 | Up Hinge /Right | ALL | 1PC | 0USE4X | KCHUC36F-32 | 738335
42 | Bushing | ALL | 2PCS | 096268 | KCHUC36F-32 | 738335
43 | Door Spring Hinge | ALL | 2PCS | 0USE4V | KCHUC36F-32 | 738335
44 | Door /Left | ALL | 1PC | 0USE6N | KCHUC36F-32 | 738335
45 | Gasket | ALL | 2PCS | 0USE6O | KCHUC36F-32 | 738335
46 | Door /Right | ALL | 1PC | 0USE6P | KCHUC36F-32 | 738335
47 | Door Switch | ALL | 2PCS | 096253 | KCHUC36F-32 | 738335
48 | Door Switch Case | ALL | 2PCS | 0USF88 | KCHUC36F-32 | 738335
50 | CABLE COVER | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUC36F-32 | 738335
51 | Brake Wheel | ALL | 2PCS | 0USE2O | KCHUC36F-32 | 738335
51a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUC36F-32 | 738335
51b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUC36F-32 | 738335
51c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUC36F-32 | 738335
52 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6R | KCHUC36F-32 | 738335
53 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6S | KCHUC36F-32 | 738335
54 | Door Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4O | KCHUC36F-32 | 738335
56 | Drier Support | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHUC36F-32 | 738335
57 | Middle Girder | ALL | 1PC | 0USC6C | KCHUC36F-32 | 738335
58 | Middle Girder Fixer | ALL | 2PCS | 0USH59 | KCHUC36F-32 | 738335
59 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUC36F-32 | 738335
60 | Drain Holder | ALL | 1PC | 0USN86 | KCHUC36F-32 | 738335
62 | Drain Pipe(A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUC36F-32 | 738335
63 | Drain Pipe(B Ext) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUC36F-32 | 738335
64 | Drain Pipe | ALL | 1PC | 0USN87 | KCHUC36F-32 | 738335
64a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUC36F-32 | 738335

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUC36F-32
[5 empty] | PNC: | 738335
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
2 | Termostato | TODO | 1PC | 0USDES | KCHUC36F-32 | 738335
2a | Sonda del sensor de temperatura | TODO | 1PC | 0USC6U | KCHUC36F-32 | 738335
2b | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC36F-32 | 738335
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC36F-32 | 738335
5 | Caja fija de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUC36F-32 | 738335
7 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6E | KCHUC36F-32 | 738335
8 | Soporte fijo de cubierta del evaporador | TODO | 2PCS | 0USK05 | KCHUC36F-32 | 738335
9 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6F | KCHUC36F-32 | 738335
10 | Protección de resistencia | TODO | 1PC | 0USH71 | KCHUC36F-32 | 738335
11 | Resistencia de descongelación | TODO | 1PC | 0USE6G | KCHUC36F-32 | 738335
12 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USE6H | KCHUC36F-32 | 738335
12a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6U | KCHUC36F-32 | 738335
13 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USE6I | KCHUC36F-32 | 738335
14 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUC36F-32 | 738335
15 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USE2N | KCHUC36F-32 | 738335
16 | Bisagra de puerta/derecha | TODO | 1PC | 0USE4W | KCHUC36F-32 | 738335
17 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUC36F-32 | 738335
18 | Clip superior | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUC36F-32 | 738335
19 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USE6J | KCHUC36F-32 | 738335
20 | Tapón | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHUC36F-32 | 738335
21 | Mando de ubicación | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHUC36F-32 | 738335
22 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USE6Q | KCHUC36F-32 | 738335
23 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF34 | KCHUC36F-32 | 738335
24 | Secador de filtros | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUC36F-32 | 738335
24a | Capilar | TODO | 1PC | 0USL77 | KCHUC36F-32 | 738335
25 | Ventilador del condensador | <53320012 | 1PC | 0USF40 | KCHUC36F-32 | 738335
|  | ≥53320012 | 1PC | 0USO98 | KCHUC36F-32 | 738335
25a | Pala de ventilador | TODO | 1PC | 0USC4J | KCHUC36F-32 | 738335
26 | Rejillas protectoras de cestos | TODO | 1PC | 0USDIJ | KCHUC36F-32 | 738335
27 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USE6K | KCHUC36F-32 | 738335
28 | Caja de agua | TODO | 1PC | 0USI34 | KCHUC36F-32 | 738335
29 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF28 | KCHUC36F-32 | 738335
29a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF5 | KCHUC36F-32 | 738335
30 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USE6L | KCHUC36F-32 | 738335
31 | Soporte del conector | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUC36F-32 | 738335
32 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUC36F-32 | 738335
33 | Cubierta del conector | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUC36F-32 | 738335
36 | Soporte de estante B | TODO | 4PCS | 0USI66 | KCHUC36F-32 | 738335
36a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 8pcs | 0USM14 | KCHUC36F-32 | 738335
37 | Estante | TODO | 2PCS | 0USE6M | KCHUC36F-32 | 738335
38 | Soporte de estante A | TODO | 4PCS | 0USI44 | KCHUC36F-32 | 738335
38a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 12pcs | 0USM14 | KCHUC36F-32 | 738335
39 | Clip en forma de K | TODO | 8PCS | 0USH19 | KCHUC36F-32 | 738335
40 | Bisagra superior/izquierda | TODO | 1PC | 0USE4N | KCHUC36F-32 | 738335
41 | Bisagra superior /derecha | TODO | 1PC | 0USE4X | KCHUC36F-32 | 738335
42 | Casquillo | TODO | 2PCS | 096268 | KCHUC36F-32 | 738335
43 | Bisagra de resorte de puerta | TODO | 2PCS | 0USE4V | KCHUC36F-32 | 738335
44 | Puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE6N | KCHUC36F-32 | 738335
45 | Junta | TODO | 2PCS | 0USE6O | KCHUC36F-32 | 738335
46 | Puerta /derecha | TODO | 1PC | 0USE6P | KCHUC36F-32 | 738335
47 | Interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 096253 | KCHUC36F-32 | 738335
48 | Caja de interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 0USF88 | KCHUC36F-32 | 738335
50 | CUBIERTA DE CABLE | TODO | 1PC | 0USK07 | KCHUC36F-32 | 738335
51 | Rueda con freno | TODO | 2PCS | 0USE2O | KCHUC36F-32 | 738335
51a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUC36F-32 | 738335
51b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUC36F-32 | 738335
51c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUC36F-32 | 738335
52 | Soporte frontal de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6R | KCHUC36F-32 | 738335
53 | Soporte posterior de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6S | KCHUC36F-32 | 738335
54 | Bisagra de puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE4O | KCHUC36F-32 | 738335
56 | Soporte de secador | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHUC36F-32 | 738335
57 | Vigueta intermedia | TODO | 1PC | 0USC6C | KCHUC36F-32 | 738335
58 | Fijador de vigueta intermedia | TODO | 2PCS | 0USH59 | KCHUC36F-32 | 738335
59 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUC36F-32 | 738335
60 | Soporte de descarga | TODO | 1PC | 0USN86 | KCHUC36F-32 | 738335
62 | Tubo de descarga (A int.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUC36F-32 | 738335
63 | Tubo de descarga (B ext.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUC36F-32 | 738335
64 | Tubo de descarga | TODO | 1PC | 0USN87 | KCHUC36F-32 | 738335
64a | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUC36F-32 | 738335