## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUCWT36R
[5 empty] | PNC: | 738338
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2025-12-16
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT36R | 738338
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT36R | 738338
2 | Thermostat | ALL | 1PC | 0USDET | KCHUCWT36R | 738338
5 | Sensor Fixed BOX | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT36R | 738338
6 | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4C | KCHUCWT36R | 738338
7 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USE6V | KCHUCWT36R | 738338
8 | Fixed Support Of Evaporator Cover | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUCWT36R | 738338
9 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USE6F | KCHUCWT36R | 738338
10 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USG29 | KCHUCWT36R | 738338
10a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6R | KCHUCWT36R | 738338
11 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USE6I | KCHUCWT36R | 738338
12 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT36R | 738338
13 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUCWT36R | 738338
14 | Door Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USE4W | KCHUCWT36R | 738338
15 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUCWT36R | 738338
16 | Top Clip | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT36R | 738338
17 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USE6T | KCHUCWT36R | 738338
18 | Plug | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUCWT36R | 738338
19 | Location Knob | ALL | 1PC | 0USH46 | KCHUCWT36R | 738338
20 | Top | ALL | 1PC | 0USE6U | KCHUCWT36R | 738338
21 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF38 | KCHUCWT36R | 738338
22 | Filter Drier | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT36R | 738338
22a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USM33 | KCHUCWT36R | 738338
23 | Condenser Fan Board | ALL | 1PC | 0USK25 | KCHUCWT36R | 738338
24 | Condenser Fan | ALL | 1PC | 0USF14 | KCHUCWT36R | 738338
25 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USG19 | KCHUCWT36R | 738338
26 | Water Box | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT36R | 738338
27 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF24 | KCHUCWT36R | 738338
27a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF1 | KCHUCWT36R | 738338
28 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USE6W | KCHUCWT36R | 738338
29 | Connector Support | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT36R | 738338
30 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT36R | 738338
31 | Connector Cover | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT36R | 738338
35 | Shelf Support B | ALL | 4PCS | 0USI66 | KCHUCWT36R | 738338
35a | Shelf Support Screw | ALL | 8PCS | 0USM14 | KCHUCWT36R | 738338
36 | Shelf | ALL | 2PCS | 0USE6M | KCHUCWT36R | 738338
37 | Shelf Support A | ALL | 4PCS | 0USI44 | KCHUCWT36R | 738338
37a | Shelf Support Screw | ALL | 12PCS | 0USM14 | KCHUCWT36R | 738338
38 | K Shape Clip | ALL | 8PCS | 0USH19 | KCHUCWT36R | 738338
39 | Up Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4N | KCHUCWT36R | 738338
40 | Up Hinge /Right | ALL | 1PC | 0USE4X | KCHUCWT36R | 738338
41 | Bushing | ALL | 2PCS | 096268 | KCHUCWT36R | 738338
42 | Gasket | ALL | 2PCS | 0USE6O | KCHUCWT36R | 738338
43 | Door /Left | ALL | 1PC | 0USE6N | KCHUCWT36R | 738338
44 | Door Spring Hinge | ALL | 2PCS | 0USE4V | KCHUCWT36R | 738338
45 | Door /Right | ALL | 1PC | 0USE6P | KCHUCWT36R | 738338
46 | Door Switch | ALL | 2PCS | 096253 | KCHUCWT36R | 738338
47 | Door Switch Case | ALL | 2PCS | 0USF88 | KCHUCWT36R | 738338
48 | CABLE COVER | ALL | 1pc | 0USK07 | KCHUCWT36R | 738338
49 | Brake Wheel | ALL | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT36R | 738338
49a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT36R | 738338
49b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT36R | 738338
49c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT36R | 738338
50 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6R | KCHUCWT36R | 738338
51 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6S | KCHUCWT36R | 738338
52 | Door Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4O | KCHUCWT36R | 738338
54 | Drier Support | ALL | 1 PC | 0USI78 | KCHUCWT36R | 738338
55 | Drain Pipe(A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUCWT36R | 738338
56 | Drain Pipe(B Ext) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT36R | 738338
57 | Middle Girder | ALL | 1PC | 0USE6X | KCHUCWT36R | 738338
58 | Middle Girder Fixer | ALL | 2PCS | 0USH59 | KCHUCWT36R | 738338
59 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUCWT36R | 738338
60 | Unit Room Cover - Bottom | ALL | 1PC | 0USFAG | KCHUCWT36R | 738338
61 | Drain Pipe | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUCWT36R | 738338
61a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT36R | 738338

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUCWT36R
[5 empty] | PNC: | 738338
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2025-12-16
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT36R | 738338
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT36R | 738338
2 | Termostato | TODO | 1PC | 0USDET | KCHUCWT36R | 738338
5 | Caja fija de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT36R | 738338
6 | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4C | KCHUCWT36R | 738338
7 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6V | KCHUCWT36R | 738338
8 | Soporte fijo de cubierta del evaporador | TODO | 2PCS | 0USK05 | KCHUCWT36R | 738338
9 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6F | KCHUCWT36R | 738338
10 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USG29 | KCHUCWT36R | 738338
10a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6R | KCHUCWT36R | 738338
11 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USE6I | KCHUCWT36R | 738338
12 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT36R | 738338
13 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUCWT36R | 738338
14 | Bisagra de puerta/derecha | TODO | 1PC | 0USE4W | KCHUCWT36R | 738338
15 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUCWT36R | 738338
16 | Clip superior | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT36R | 738338
17 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USE6T | KCHUCWT36R | 738338
18 | Tapón | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHUCWT36R | 738338
19 | Mando de ubicación | TODO | 1PC | 0USH46 | KCHUCWT36R | 738338
20 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USE6U | KCHUCWT36R | 738338
21 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF38 | KCHUCWT36R | 738338
22 | Secador de filtros | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT36R | 738338
22a | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USM33 | KCHUCWT36R | 738338
23 | Placa del ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USK25 | KCHUCWT36R | 738338
24 | Ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USF14 | KCHUCWT36R | 738338
25 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USG19 | KCHUCWT36R | 738338
26 | Caja de agua | TODO | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT36R | 738338
27 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF24 | KCHUCWT36R | 738338
27a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF1 | KCHUCWT36R | 738338
28 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USE6W | KCHUCWT36R | 738338
29 | Soporte del conector | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT36R | 738338
30 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT36R | 738338
31 | Cubierta del conector | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT36R | 738338
35 | Soporte de estante B | TODO | 4PCS | 0USI66 | KCHUCWT36R | 738338
35a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 8PCS | 0USM14 | KCHUCWT36R | 738338
36 | Estante | TODO | 2PCS | 0USE6M | KCHUCWT36R | 738338
37 | Soporte de estante A | TODO | 4PCS | 0USI44 | KCHUCWT36R | 738338
37a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 12PCS | 0USM14 | KCHUCWT36R | 738338
38 | Clip en forma de K | TODO | 8PCS | 0USH19 | KCHUCWT36R | 738338
39 | Bisagra superior/izquierda | TODO | 1PC | 0USE4N | KCHUCWT36R | 738338
40 | Bisagra superior /derecha | TODO | 1PC | 0USE4X | KCHUCWT36R | 738338
41 | Casquillo | TODO | 2PCS | 096268 | KCHUCWT36R | 738338
42 | Junta | TODO | 2PCS | 0USE6O | KCHUCWT36R | 738338
43 | Puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE6N | KCHUCWT36R | 738338
44 | Bisagra de resorte de puerta | TODO | 2PCS | 0USE4V | KCHUCWT36R | 738338
45 | Puerta /derecha | TODO | 1PC | 0USE6P | KCHUCWT36R | 738338
46 | Interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 096253 | KCHUCWT36R | 738338
47 | Caja de interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 0USF88 | KCHUCWT36R | 738338
48 | CUBIERTA DE CABLE | TODO | 1pc | 0USK07 | KCHUCWT36R | 738338
49 | Rueda con freno | TODO | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT36R | 738338
49a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT36R | 738338
49b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT36R | 738338
49c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT36R | 738338
50 | Soporte frontal de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6R | KCHUCWT36R | 738338
51 | Soporte posterior de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6S | KCHUCWT36R | 738338
52 | Bisagra de puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE4O | KCHUCWT36R | 738338
54 | Soporte de secador | TODO | 1 PC | 0USI78 | KCHUCWT36R | 738338
55 | Tubo de descarga (A int.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUCWT36R | 738338
56 | Tubo de descarga (B ext.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT36R | 738338
57 | Vigueta intermedia | TODO | 1PC | 0USE6X | KCHUCWT36R | 738338
58 | Fijador de vigueta intermedia | TODO | 2PCS | 0USH59 | KCHUCWT36R | 738338
59 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUCWT36R | 738338
60 | Cubierta de sala de unidad - inferior | TODO | 1PC | 0USFAG | KCHUCWT36R | 738338
61 | Tubo de descarga | TODO | 1PC | 0USM54 | KCHUCWT36R | 738338
61a | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT36R | 738338