## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUCWT36F
[5 empty] | PNC: | 738339
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT36F | 738339
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT36F | 738339
2 | Thermostat | ALL | 1PC | 0USDES | KCHUCWT36F | 738339
5 | Sensor Fixed BOX | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT36F | 738339
7 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USE6E | KCHUCWT36F | 738339
8 | Fixed Support Of Evaporator Cover | ALL | 2PCS | 0USDYG | KCHUCWT36F | 738339
9 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USE6F | KCHUCWT36F | 738339
10 | Protector For Heating Element | ALL | 1PC | 0USH71 | KCHUCWT36F | 738339
11 | Defrost Heating Element | ALL | 1PC | 0USE6G | KCHUCWT36F | 738339
12 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USE6H | KCHUCWT36F | 738339
12a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUCWT36F | 738339
13 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USE6I | KCHUCWT36F | 738339
14 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUCWT36F | 738339
15 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT36F | 738339
16 | Door Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USE4W | KCHUCWT36F | 738339
17 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUCWT36F | 738339
18 | Top Clip | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT36F | 738339
19 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USE6T | KCHUCWT36F | 738339
20 | Plug | ALL | 1PC | 0USDKI | KCHUCWT36F | 738339
21 | Location Knob | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUCWT36F | 738339
22 | Top | ALL | 1PC | 0USE6U | KCHUCWT36F | 738339
23 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF34 | KCHUCWT36F | 738339
24 | Filter Drier | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT36F | 738339
24a | Capillary | ALL | 1PC | 0USL77 | KCHUCWT36F | 738339
25 | Condenser Fan | <60120001 | 1PC | 0USF40 | KCHUCWT36F | 738339
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO98 | KCHUCWT36F | 738339
25a | Fan Blade | ALL | 1PC | 0USC4J | KCHUCWT36F | 738339
26 | Basket Guard Grills | ALL | 1PC | 0USDIJ | KCHUCWT36F | 738339
27 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USE6K | KCHUCWT36F | 738339
28 | Water Box | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT36F | 738339
29 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF28 | KCHUCWT36F | 738339
29a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF5 | KCHUCWT36F | 738339
30 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USE6L | KCHUCWT36F | 738339
31 | Connector Support | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT36F | 738339
32 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT36F | 738339
33 | Connector Cover | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT36F | 738339
36 | Shelf Support B | ALL | 4PCS | 0USI66 | KCHUCWT36F | 738339
36a | Shelf Support Screw | ALL | 8PCS | 0USM14 | KCHUCWT36F | 738339
37 | Shelf | ALL | 2PCS | 0USE6M | KCHUCWT36F | 738339
38 | Shelf Support A | ALL | 4PCS | 0USI44 | KCHUCWT36F | 738339
38a | Shelf Support Screw | ALL | 12PCS | 0USM14 | KCHUCWT36F | 738339
39 | K Shape Clip | ALL | 8PCS | 0USH19 | KCHUCWT36F | 738339
40 | Up Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4N | KCHUCWT36F | 738339
41 | Up Hinge /Right | ALL | 1PC | 0USE4X | KCHUCWT36F | 738339
42 | Bushing | ALL | 2PCS | 096268 | KCHUCWT36F | 738339
43 | Door Spring Hinge | ALL | 2PCS | 0USE4V | KCHUCWT36F | 738339
44 | Door /Left | ALL | 1PC | 0USE6N | KCHUCWT36F | 738339
45 | Gasket | ALL | 2PCS | 0USE6O | KCHUCWT36F | 738339
46 | Door /Right | ALL | 1PC | 0USE6P | KCHUCWT36F | 738339
47 | Door Switch | ALL | 2PCS | 096253 | KCHUCWT36F | 738339
48 | Door Switch Case | ALL | 2PCS | 0USF88 | KCHUCWT36F | 738339
50 | CABLE COVER | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUCWT36F | 738339
51 | Brake Wheel | ALL | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT36F | 738339
51a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT36F | 738339
51b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT36F | 738339
51c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT36F | 738339
52 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6R | KCHUCWT36F | 738339
53 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USE6S | KCHUCWT36F | 738339
54 | Door Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USE4O | KCHUCWT36F | 738339
56 | Drier Support | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHUCWT36F | 738339
57 | Middle Girder | ALL | 1PC | 0USC6C | KCHUCWT36F | 738339
58 | Middle Girder Fixer | ALL | 2PCS | 0USH59 | KCHUCWT36F | 738339
59 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUCWT36F | 738339
60 | Unit Room Cover - Bottom | ALL | 1PC | 0USFAG | KCHUCWT36F | 738339
61 | Jumpring for Heating Element | ALL | 1PC | 0USFB4 | KCHUCWT36F | 738339
62 | Drain Pipe(A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUCWT36F | 738339
62a | Drain Holder | ALL | 1PC | 0USN86 | KCHUCWT36F | 738339
63 | Drain Pipe(B Ext) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT36F | 738339
64 | Drain Pipe | ALL | 1PC | 0USN87 | KCHUCWT36F | 738339
64a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT36F | 738339
65 | Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6U | KCHUCWT36F | 738339

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUCWT36F
[5 empty] | PNC: | 738339
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT36F | 738339
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT36F | 738339
2 | Termostato | TODO | 1PC | 0USDES | KCHUCWT36F | 738339
5 | Caja fija de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT36F | 738339
7 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6E | KCHUCWT36F | 738339
8 | Soporte fijo de cubierta del evaporador | TODO | 2PCS | 0USDYG | KCHUCWT36F | 738339
9 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USE6F | KCHUCWT36F | 738339
10 | Protección de resistencia | TODO | 1PC | 0USH71 | KCHUCWT36F | 738339
11 | Resistencia de descongelación | TODO | 1PC | 0USE6G | KCHUCWT36F | 738339
12 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USE6H | KCHUCWT36F | 738339
12a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6U | KCHUCWT36F | 738339
13 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USE6I | KCHUCWT36F | 738339
14 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUCWT36F | 738339
15 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT36F | 738339
16 | Bisagra de puerta/derecha | TODO | 1PC | 0USE4W | KCHUCWT36F | 738339
17 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUCWT36F | 738339
18 | Clip superior | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT36F | 738339
19 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USE6T | KCHUCWT36F | 738339
20 | Tapón | TODO | 1PC | 0USDKI | KCHUCWT36F | 738339
21 | Mando de ubicación | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHUCWT36F | 738339
22 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USE6U | KCHUCWT36F | 738339
23 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF34 | KCHUCWT36F | 738339
24 | Secador de filtros | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT36F | 738339
24a | Capilar | TODO | 1PC | 0USL77 | KCHUCWT36F | 738339
25 | Ventilador del condensador | <60120001 | 1PC | 0USF40 | KCHUCWT36F | 738339
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO98 | KCHUCWT36F | 738339
25a | Pala de ventilador | TODO | 1PC | 0USC4J | KCHUCWT36F | 738339
26 | Rejillas protectoras de cestos | TODO | 1PC | 0USDIJ | KCHUCWT36F | 738339
27 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USE6K | KCHUCWT36F | 738339
28 | Caja de agua | TODO | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT36F | 738339
29 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF28 | KCHUCWT36F | 738339
29a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF5 | KCHUCWT36F | 738339
30 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USE6L | KCHUCWT36F | 738339
31 | Soporte del conector | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT36F | 738339
32 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT36F | 738339
33 | Cubierta del conector | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT36F | 738339
36 | Soporte de estante B | TODO | 4PCS | 0USI66 | KCHUCWT36F | 738339
36a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 8PCS | 0USM14 | KCHUCWT36F | 738339
37 | Estante | TODO | 2PCS | 0USE6M | KCHUCWT36F | 738339
38 | Soporte de estante A | TODO | 4PCS | 0USI44 | KCHUCWT36F | 738339
38a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 12PCS | 0USM14 | KCHUCWT36F | 738339
39 | Clip en forma de K | TODO | 8PCS | 0USH19 | KCHUCWT36F | 738339
40 | Bisagra superior/izquierda | TODO | 1PC | 0USE4N | KCHUCWT36F | 738339
41 | Bisagra superior /derecha | TODO | 1PC | 0USE4X | KCHUCWT36F | 738339
42 | Casquillo | TODO | 2PCS | 096268 | KCHUCWT36F | 738339
43 | Bisagra de resorte de puerta | TODO | 2PCS | 0USE4V | KCHUCWT36F | 738339
44 | Puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE6N | KCHUCWT36F | 738339
45 | Junta | TODO | 2PCS | 0USE6O | KCHUCWT36F | 738339
46 | Puerta /derecha | TODO | 1PC | 0USE6P | KCHUCWT36F | 738339
47 | Interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 096253 | KCHUCWT36F | 738339
48 | Caja de interruptor de puerta | TODO | 2PCS | 0USF88 | KCHUCWT36F | 738339
50 | CUBIERTA DE CABLE | TODO | 1PC | 0USK07 | KCHUCWT36F | 738339
51 | Rueda con freno | TODO | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT36F | 738339
51a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT36F | 738339
51b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT36F | 738339
51c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT36F | 738339
52 | Soporte frontal de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6R | KCHUCWT36F | 738339
53 | Soporte posterior de placa de unión | TODO | 1PC | 0USE6S | KCHUCWT36F | 738339
54 | Bisagra de puerta /izquierda | TODO | 1PC | 0USE4O | KCHUCWT36F | 738339
56 | Soporte de secador | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHUCWT36F | 738339
57 | Vigueta intermedia | TODO | 1PC | 0USC6C | KCHUCWT36F | 738339
58 | Fijador de vigueta intermedia | TODO | 2PCS | 0USH59 | KCHUCWT36F | 738339
59 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUCWT36F | 738339
60 | Cubierta de sala de unidad - inferior | TODO | 1PC | 0USFAG | KCHUCWT36F | 738339
61 | Anilla para resistencia | TODO | 1PC | 0USFB4 | KCHUCWT36F | 738339
62 | Tubo de descarga (A int.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUCWT36F | 738339
62a | Soporte de descarga | TODO | 1PC | 0USN86 | KCHUCWT36F | 738339
63 | Tubo de descarga (B ext.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT36F | 738339
64 | Tubo de descarga | TODO | 1PC | 0USN87 | KCHUCWT36F | 738339
64a | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT36F | 738339
65 | Sonda del sensor de temperatura | TODO | 1PC | 0USC6U | KCHUCWT36F | 738339