## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHSGM72R
[5 empty] | PNC: | 738320
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
2 | FRONT PANEL | ALL | 1PC | 0USE0N | KCHSGM72R | 738320
3 | Thermostat Contactor | ALL | 1PC | 0USDET | KCHSGM72R | 738320
3a | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4D | KCHSGM72R | 738320
4 | LIGHT SWITCH | ALL | 1PC | 0USH45 | KCHSGM72R | 738320
5 | SUPPORT OF UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USDYY | KCHSGM72R | 738320
6 | FRONT WHEEL - Brake Wheel | ALL | 2PCS | 0USF04 | KCHSGM72R | 738320
8 | BODY | ALL | 1PC | N/A | KCHSGM72R | 738320
9 | UNIT ROOM COVER | ALL | 1PC | 0USDWD | KCHSGM72R | 738320
9a | LOCATION KNOB | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHSGM72R | 738320
10 | LEFT GLASS DOOR | ALL | 1PC | 0USDWU | KCHSGM72R | 738320
11 | DOOR GASKET | ALL | 2PCS | 0USDUT | KCHSGM72R | 738320
12 | GLASS DOOR HANDLE | ALL | 3PCS | 0USH08 | KCHSGM72R | 738320
13 | MIDDLE GLASS DOOR | ALL | 1PC | 0USDWT | KCHSGM72R | 738320
14 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH64 | KCHSGM72R | 738320
14a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 6PC | 0USC2T | KCHSGM72R | 738320
14b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 6PC | 0USC2Z | KCHSGM72R | 738320
14c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 6PC | 0USC2Y | KCHSGM72R | 738320
15 | RIGHT GLASS DOOR | ALL | 1PC | 0USDWV | KCHSGM72R | 738320
16 | K SHAPE CLIP | ALL | 48PCS | 0USH19 | KCHSGM72R | 738320
17 | SHELF(LEFT/RIGHT) | ALL | 8PCS | 0USDV0 | KCHSGM72R | 738320
18 | SHELF SUPPORT | ALL | 12PCS | 0USN77 | KCHSGM72R | 738320
18a | Shelf Support Screw | ALL | 96PCS | 0USM14 | KCHSGM72R | 738320
19 | PLUG | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHSGM72R | 738320
20 | LED LAMP | ALL | 1PC | 0USH30 | KCHSGM72R | 738320
21 | LAMP COVER | ALL | 1PC | 0USDYX | KCHSGM72R | 738320
22 | LED STRIP | ALL | 4PCS | 0USDKF | KCHSGM72R | 738320
24 | SHELF(MIDDLE) | ALL | 4PCS | 0USDV1 | KCHSGM72R | 738320
26 | FIXED BOARD OF EVAPORATOR | ALL | 1PC | 0USDH1 | KCHSGM72R | 738320
28 | Sensor Fixed Box | ALL | 1PC | 0USM11 | KCHSGM72R | 738320
29 | WALL RING | ALL | 1PC | 0USI24 | KCHSGM72R | 738320
30 | Circle Fan | ALL | 1PC | 0USDSP | KCHSGM72R | 738320
30a | EVAPORATOR FAN BLADE | ALL | 1PC | 0USC4K | KCHSGM72R | 738320
31 | EVAPORATOR | ALL | 1PC | 0USDJ6 | KCHSGM72R | 738320
31a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6S | KCHSGM72R | 738320
32 | WATER PIPE | ALL | 1PC | 0USDCQ | KCHSGM72R | 738320
33 | EVAPORATOR WATER PAN | ALL | 1PC | 0USJ74 | KCHSGM72R | 738320
34 | CIRCLE FAN SUPPORT | ALL | 1PC | 0USK21 | KCHSGM72R | 738320
35 | CIRCLE FAN COVER | ALL | 1PC | 0USDIP | KCHSGM72R | 738320
36 | HELIX SUCTION PIPE+CAPILLARY B | ALL | 1PC | 0USH10 | KCHSGM72R | 738320
39 | EVAPORATE PIPE | ALL | 1PC | 0USG10 | KCHSGM72R | 738320
40 | WATER BOX | ALL | 1PC | 0USI29 | KCHSGM72R | 738320
41 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF22 | KCHSGM72R | 738320
41a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDEZ | KCHSGM72R | 738320
42 | BASKET GUARD GRILLES | ALL | 2PCS | 0USDCI | KCHSGM72R | 738320
43 | Condenser Fan | <60120001 | 2PCS | 0USF40 | KCHSGM72R | 738320
|  | ≥60120001 | 2PCS | 0USO98 | KCHSGM72R | 738320
43a | CONDENSER FAN BLADE | ALL | 2PCS | 0USI52 | KCHSGM72R | 738320
44 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF33 | KCHSGM72R | 738320
45 | FILTER DRIER | ALL | 1PC | 0USG66 | KCHSGM72R | 738320
45a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USL48 | KCHSGM72R | 738320
46 | VERTICAL SUCTION PIPE+CAPILLARY A | ALL | 1PC | 0USI18 | KCHSGM72R | 738320
47 | DRIER SUPPORT | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHSGM72R | 738320
48 | UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ71 | KCHSGM72R | 738320
49 | DOOR PULLEY | ALL | 3PCS | 0USDSY | KCHSGM72R | 738320
50 | LED POWER SUPPLIER | ALL | 1PC | 0USH35 | KCHSGM72R | 738320
51 | DRAIN PIPE(B EXT) | ALL | 1PC | 096261 | KCHSGM72R | 738320
52 | Drain Pipe (A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHSGM72R | 738320
55 | LAMP COVER PROTECTOR | ALL | 1PC | 0USE0U | KCHSGM72R | 738320
57 | Fan Grill | ALL | 1PC | 0USG62 | KCHSGM72R | 738320
58 | COUNTERWEIGHT IRON | ALL | 3PCS | 0USDSW | KCHSGM72R | 738320
59 | SNAP LOCK | ALL | 2PCS | 0USDT0 | KCHSGM72R | 738320
60 | SNAP LOCK SUPPORT | ALL | 2PCS | 0USDZ8 | KCHSGM72R | 738320
61 | GIRDER | ALL | 2PCS | 0USDKB | KCHSGM72R | 738320
63 | SLIDE TRACK FRONT | ALL | 1PC | 0USDWN | KCHSGM72R | 738320
63a | SLIDE TRACK BACK | ALL | 1PC | 0USDWO | KCHSGM72R | 738320
64 | DOOR PULLEY | ALL | 6PCS | 0USDIY | KCHSGM72R | 738320
65 | DOOR PULLING CORD (SHORT) | ALL | 2PCS | 0USDYE | KCHSGM72R | 738320
65a | DOOR PULLING CORD (LONG) | ALL | 1PC | 0USDYF | KCHSGM72R | 738320
66 | SUCTION PIPE COVER | ALL | 1PC | 0USH83 | KCHSGM72R | 738320
67 | Label Support Middle | ALL | 4PCS | 0USDT5 | KCHSGM72R | 738320
68 | Label Support Left/ Right | ALL | 8PCS | 0USDT6 | KCHSGM72R | 738320
70 | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHSGM72R | 738320

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHSGM72R
[5 empty] | PNC: | 738320
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2026-01-09
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
2 | PANEL DELANTERO | TODO | 1PC | 0USE0N | KCHSGM72R | 738320
3 | Contactor del termostato | TODO | 1PC | 0USDET | KCHSGM72R | 738320
3a | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4D | KCHSGM72R | 738320
4 | INTERRUPTOR DE LUZ | TODO | 1PC | 0USH45 | KCHSGM72R | 738320
5 | SOPORTE DE PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USDYY | KCHSGM72R | 738320
6 | RUEDA DELANTERA - Rueda con freno | TODO | 2PCS | 0USF04 | KCHSGM72R | 738320
8 | CUERPO | TODO | 1PC | N/A | KCHSGM72R | 738320
9 | CUBIERTA DE SALA DE UNIDAD | TODO | 1PC | 0USDWD | KCHSGM72R | 738320
9a | MANDO DE UBICACIÓN | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHSGM72R | 738320
10 | PUERTA DE CRISTAL IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USDWU | KCHSGM72R | 738320
11 | JUNTA DE PUERTA | TODO | 2PCS | 0USDUT | KCHSGM72R | 738320
12 | ASA DE PUERTA DE CRISTAL | TODO | 3PCS | 0USH08 | KCHSGM72R | 738320
13 | PUERTA DE CRISTAL INTERMEDIA | TODO | 1PC | 0USDWT | KCHSGM72R | 738320
14 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH64 | KCHSGM72R | 738320
14a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 6PC | 0USC2T | KCHSGM72R | 738320
14b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 6PC | 0USC2Z | KCHSGM72R | 738320
14c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 6PC | 0USC2Y | KCHSGM72R | 738320
15 | PUERTA DE CRISTAL DERECHA | TODO | 1PC | 0USDWV | KCHSGM72R | 738320
16 | CLIP EN FORMA DE K | TODO | 48PCS | 0USH19 | KCHSGM72R | 738320
17 | ESTANTE (IZQUIERDO/DERECHO) | TODO | 8PCS | 0USDV0 | KCHSGM72R | 738320
18 | SOPORTE DE ESTANTE | TODO | 12PCS | 0USN77 | KCHSGM72R | 738320
18a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 96PCS | 0USM14 | KCHSGM72R | 738320
19 | TAPÓN | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHSGM72R | 738320
20 | LUZ LED | TODO | 1PC | 0USH30 | KCHSGM72R | 738320
21 | CUBIERTA DE LÁMPARA | TODO | 1PC | 0USDYX | KCHSGM72R | 738320
22 | BARRA DE LED | TODO | 4PCS | 0USDKF | KCHSGM72R | 738320
24 | ESTANTE (INTERMEDIO) | TODO | 4PCS | 0USDV1 | KCHSGM72R | 738320
26 | PLACA FIJA DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USDH1 | KCHSGM72R | 738320
28 | Caja fija de sensor | TODO | 1PC | 0USM11 | KCHSGM72R | 738320
29 | ANILLO DE PARED | TODO | 1PC | 0USI24 | KCHSGM72R | 738320
30 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 0USDSP | KCHSGM72R | 738320
30a | PALA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USC4K | KCHSGM72R | 738320
31 | EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USDJ6 | KCHSGM72R | 738320
31a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6S | KCHSGM72R | 738320
32 | CONDUCTO DE AGUA | TODO | 1PC | 0USDCQ | KCHSGM72R | 738320
33 | RECIPIENTE DE AGUA DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USJ74 | KCHSGM72R | 738320
34 | SOPORTE DEL VENTILADOR CIRCULAR | TODO | 1PC | 0USK21 | KCHSGM72R | 738320
35 | CUBIERTA DEL VENTILADOR CIRCULAR | TODO | 1PC | 0USDIP | KCHSGM72R | 738320
36 | TUBO DE ASPIRACIÓN HELICOIDAL+CAPILAR B | TODO | 1PC | 0USH10 | KCHSGM72R | 738320
39 | TUBO DE EVAPORACIÓN | TODO | 1PC | 0USG10 | KCHSGM72R | 738320
40 | CAJA DE AGUA | TODO | 1PC | 0USI29 | KCHSGM72R | 738320
41 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF22 | KCHSGM72R | 738320
41a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDEZ | KCHSGM72R | 738320
42 | REJILLAS PROTECTORAS DE CESTOS | TODO | 2PCS | 0USDCI | KCHSGM72R | 738320
43 | Ventilador del condensador | <60120001 | 2PCS | 0USF40 | KCHSGM72R | 738320
|  | ≥60120001 | 2PCS | 0USO98 | KCHSGM72R | 738320
43a | PALA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR | TODO | 2PCS | 0USI52 | KCHSGM72R | 738320
44 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF33 | KCHSGM72R | 738320
45 | SECADOR DE FILTROS | TODO | 1PC | 0USG66 | KCHSGM72R | 738320
45a | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USL48 | KCHSGM72R | 738320
46 | TUBO DE ASPIRACIÓN VERTICAL+CAPILAR A | TODO | 1PC | 0USI18 | KCHSGM72R | 738320
47 | SOPORTE DE SECADOR | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHSGM72R | 738320
48 | PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USJ71 | KCHSGM72R | 738320
49 | MANIVELA DE PUERTA | TODO | 3PCS | 0USDSY | KCHSGM72R | 738320
50 | SUMINISTRADOR DE ENERGÍA LED | TODO | 1PC | 0USH35 | KCHSGM72R | 738320
51 | TUBO DE DESCARGA (B EXT.) | TODO | 1PC | 096261 | KCHSGM72R | 738320
52 | Tubo de descarga (A int.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHSGM72R | 738320
55 | PROTECCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMPARA | TODO | 1PC | 0USE0U | KCHSGM72R | 738320
57 | Rejilla de ventilador | TODO | 1PC | 0USG62 | KCHSGM72R | 738320
58 | CONTRAPESO DE HIERRO | TODO | 3PCS | 0USDSW | KCHSGM72R | 738320
59 | CIERRE A PRESIÓN | TODO | 2PCS | 0USDT0 | KCHSGM72R | 738320
60 | SOPORTE DE CIERRE A PRESIÓN | TODO | 2PCS | 0USDZ8 | KCHSGM72R | 738320
61 | VIGUETA | TODO | 2PCS | 0USDKB | KCHSGM72R | 738320
63 | CARRIL DE DESLIZAMIENTO DELANTERO | TODO | 1PC | 0USDWN | KCHSGM72R | 738320
63a | CARRIL DE DESLIZAMIENTO TRASERO | TODO | 1PC | 0USDWO | KCHSGM72R | 738320
64 | MANIVELA DE PUERTA | TODO | 6PCS | 0USDIY | KCHSGM72R | 738320
65 | CUERDA DE TRACCIÓN DE PUERTA (CORTA) | TODO | 2PCS | 0USDYE | KCHSGM72R | 738320
65a | CUERDA DE TRACCIÓN DE PUERTA (LARGA) | TODO | 1PC | 0USDYF | KCHSGM72R | 738320
66 | TAPA DE TUBO DE ASPIRACIÓN | TODO | 1PC | 0USH83 | KCHSGM72R | 738320
67 | Soporte de etiqueta (IZQUIERDO/DERECHO) | TODO | 4PCS | 0USDT5 | KCHSGM72R | 738320
68 | Soporte de etiqueta (INTERMEDIO) | TODO | 8PCS | 0USDT6 | KCHSGM72R | 738320
70 | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHSGM72R | 738320