## PARTS LIST
[5 empty] | Model: | KCICDC6FH
[5 empty] | PNC: | 738372
[5 empty] | REV: | 2025-06-20
Spare Parts List
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | Cabinet | ALL | 1 | N/A | KCICDC6FH | 738372
2 | Glass cover Bracket | ALL | 2 | 0USDMH | KCICDC6FH | 738372
3 | Front LED Light | ALL | 3 | 0USDOY | KCICDC6FH | 738372
4 | Front Glass | ALL | 1 | 0USDOW | KCICDC6FH | 738372
5 | Bottom Bracket | ALL | 1 | 0USDOS | KCICDC6FH | 738372
6 | Middle Bracket | ALL | 1 | 0USDOR | KCICDC6FH | 738372
7 | Glass | ALL | 1 | 0USDOV | KCICDC6FH | 738372
8 | Left Cover | ALL | 1 | 0USDMA | KCICDC6FH | 738372
9 | Left Glass | ALL | 1 | 0USDMK | KCICDC6FH | 738372
10 | Front Glass Bracket | ALL | 2 | 0USDMP | KCICDC6FH | 738372
11 | Top Bracket(F) | ALL | 1 | 0USDOP | KCICDC6FH | 738372
11a | Top Bracket(R) | ALL | 1 | 0USDOQ | KCICDC6FH | 738372
12 | Glass Back Door | ALL | 2 | 0USDOX | KCICDC6FH | 738372
13 | Right Glass | ALL | 1 | 0USDML | KCICDC6FH | 738372
14 | Gasket/Grip | < 004342000182 | 4 | OUSX04 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 004342000182 | 4 | 0USO60 | KCICDC6FH | 738372
15 | Glass Clamp 2 | ALL | 4 | 0USDOZ | KCICDC6FH | 738372
16 | Back Door | ALL | 1 | 0USDL2 | KCICDC6FH | 738372
16a | Back Door Gasket | ALL | 1 | 0USO43 | KCICDC6FH | 738372
16b | Back Door Hinge | ALL | 1 | 0USO44 | KCICDC6FH | 738372
16c | Back Door Latch | ALL | 1 | 0USO45 | KCICDC6FH | 738372
17 | Right Cover | ALL | 1 | 0USDMB | KCICDC6FH | 738372
18 | Plug | ALL | 1 | 0USDQJ | KCICDC6FH | 738372
19 | Shelf Components | ALL | 1 | N/A | KCICDC6FH | 738372
19a1 | Tub Bracket 1 - Front/Back | ALL | 2 | 0USDOH | KCICDC6FH | 738372
19a2 | 10.16" Lower Tub Bracket Insert for Standard Tub | < 004342000182 | 0 | N/A | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 004342000182 | 6 | OUSX05 | KCICDC6FH | 738372
19a2-1 | Bracket Rubber Grip | ALL | 24 | 0USFB1 | KCICDC6FH | 738372
19a3 | Tub Bracket Panel (Lower brackets welded to panel) | < 004342000182 | 1 | 0USDOK | KCICDC6FH | 738372
| Tub Bracket Panel (with slits for removable brackets) | ≥ 004342000182 | 1 | OUSX07 | KCICDC6FH | 738372
19a4 | 8.25" Lower Tub Bracket Insert for Ropak Tub | < 004342000182 | 0 | N/A | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 004342000182 | 6 | 0USFB5 | KCICDC6FH | 738372
19a4-1 | Bracket Rubber Grip | ALL | 24 | 0USFB1 | KCICDC6FH | 738372
19a5 | Tub Cover Bracket 1 - Front/Back | ALL | 2 | 0USDOG | KCICDC6FH | 738372
19a6 | Tub Cover Bracket 2 | ALL | 1 | 0USDOI | KCICDC6FH | 738372
19a7 | Tub Cover | ALL | 1 | 0USDOJ | KCICDC6FH | 738372
20 | Back Platform | ALL | 1 | 0USDOT | KCICDC6FH | 738372
21 | Back Door Guide | ALL | 1 | 0USDOU | KCICDC6FH | 738372
22 | Back Platform Bracket | ALL | 3 | 0USDMG | KCICDC6FH | 738372
23 | Lower Glass Lid | ALL | 1 | 0USDOO | KCICDC6FH | 738372
24 | Lock and Key | ALL | 1 | 0USDMV | KCICDC6FH | 738372
25 | Upper Glass Lid | ALL | 1 | 0USDON | KCICDC6FH | 738372
26 | Inner Cabinet LED Light | ALL | 1 | 0USDQL | KCICDC6FH | 738372
27 | Screw Cover | ALL | 10 | 0USDMJ | KCICDC6FH | 738372
28 | Rear Cover | ALL | 1 | 0USDKP | KCICDC6FH | 738372
29 | Control Bracket | < 005242000182 | 1 | 0USDL0 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 1 | 0USO46 | KCICDC6FH | 738372
30 | Control Panel | < 005242000182 | 1 | 0USDL7 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 1 | 0USO47 | KCICDC6FH | 738372
31 | Digital Thermostat | ALL | 1 | 0USDQI | KCICDC6FH | 738372
32 | Switch | < 005242000182 | 1 | 0USD86 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 2 | 0USD86 | KCICDC6FH | 738372
33 | Frost Removal - Ice scraper | ALL | 1 | 0USDMQ | KCICDC6FH | 738372
34 | Filter Dryer | < 003162000182 | 1 | 0USD78 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 003162000182 | 1 | 0USO59 | KCICDC6FH | 738372
35 | external condenser | ALL | 1 | 0USDL4 | KCICDC6FH | 738372
36 | Cover | ALL | 1 | 0USDKS | KCICDC6FH | 738372
37 | Fan | ALL | 1 | 0USD69 | KCICDC6FH | 738372
37a | Fan Blade | ALL | 1 | 0USDQO | KCICDC6FH | 738372
38 | Fan Bracket | < 004342000182 | 1 | 0USD70 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 004342000182 | 1 | 0USO65 | KCICDC6FH | 738372
39 | Power Cord | ALL | 1 | 0USDL8 | KCICDC6FH | 738372
40 | Compressor | ALL | 1 | 0USDQR | KCICDC6FH | 738372
40a | Relay | ALL | 1 | 0USDR1 | KCICDC6FH | 738372
40b | Overload | ALL | 1 | 0USDQZ | KCICDC6FH | 738372
40c | Start Capacitor | ALL | 1 | 0USDR0 | KCICDC6FH | 738372
40d | Run Capacitor | ALL | 1 | 0USDR2 | KCICDC6FH | 738372
41 | Control Connection Wire | < 005242000182 | 1 | 0USDL5 | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 1 | 0USO48 | KCICDC6FH | 738372
42 | Transformer (Inner Cabinet and Front LED) | < 005242000182 | 1 | 0USDMR | KCICDC6FH | 738372
| Transformer- Inner Cabinet LED | ≥ 005242000182 | 1 | 0USO49 | KCICDC6FH | 738372
43 | Transformer - FRONT LED | < 005242000182 | 0 | N/A | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 1 | 0USDMT | KCICDC6FH | 738372
44 | Castor without Brake | ALL | 2 | 0USDKQ | KCICDC6FH | 738372
45 | Water Collector | ALL | 1 | 0USDKO | KCICDC6FH | 738372
46 | Dipping Well Mounting Screw | < 005242000182 | 0 | N/A | KCICDC6FH | 738372
|  | ≥ 005242000182 | 4 | 0USO75 | KCICDC6FH | 738372
47 | Castor with Brake | ALL | 2 | 0USDKR | KCICDC6FH | 738372
48 | Load Boundaries | ALL | 1 | 0USDKN | KCICDC6FH | 738372