## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHPT50.6
[5 empty] | PNC: | 738252
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2026-06-26
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | DRIER SUPPORT | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHPT50.6 | 738252
2 | FILTER DRIER | ALL | 1PC | 0USG66 | KCHPT50.6 | 738252
3 | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USM88 | KCHPT50.6 | 738252
4 | CONDENSER | ALL | 1PC | 0USF34 | KCHPT50.6 | 738252
5 | CONDENSER FAN | <60120001 | 1PC | 0USF15 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO97 | KCHPT50.6 | 738252
5a | CONDENSER FAN BLADE | ALL | 1PC | 0USC4J | KCHPT50.6 | 738252
6 | BASKET GUARD GRILLS | ALL | 1PC | 0USDIJ | KCHPT50.6 | 738252
7 | UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ91 | KCHPT50.6 | 738252
8 | COMPRESSOR | ALL | 1PC | 0USF28 | KCHPT50.6 | 738252
8a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF5 | KCHPT50.6 | 738252
9 | SUCTION PIPE | ALL | 1PC | 0USH81 | KCHPT50.6 | 738252
10 | WATER BOX | ALL | 1PC | 0USI35 | KCHPT50.6 | 738252
11 | EVAPORATE PIPE | ALL | 1PC | 0USG15 | KCHPT50.6 | 738252
12 | SHELF SUPPORT A /SHORT | ALL | 2PCS | 0USI44 | KCHPT50.6 | 738252
12a | Shelf Support Screw | ALL | 6PCS | 0USM14 | KCHPT50.6 | 738252
13 | FRONT PANEL HINGE/DOWN | ALL | 1PC | 0USG86 | KCHPT50.6 | 738252
14 | RIGHT GUIDE OF UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ89 | KCHPT50.6 | 738252
15 | LEFT GUIDE OF UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ88 | KCHPT50.6 | 738252
16 | NORMAL WHEEL | ALL | 2PCS | 0USH64 | KCHPT50.6 | 738252
17 | SUPPORT OF UNIT BOARD | ALL | 2PCS | 0USJ87 | KCHPT50.6 | 738252
18 | UNIT ROOM COVER | ALL | 1PC | 0USI11 | KCHPT50.6 | 738252
19 | PLUG | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHPT50.6 | 738252
20 | FIXED CLIP OF CUTTING BOARD | ALL | 2PCS | 0USG68 | KCHPT50.6 | 738252
21 | TOP | ALL | 1PC | 0USH98 | KCHPT50.6 | 738252
22 | COVER HINGE /RIGHT | ALL | 1PC | 0USF46 | KCHPT50.6 | 738252
23 | SUPPORT OF STANDARD PAN | ALL | 2PCS | 0USH52 | KCHPT50.6 | 738252
24 | STANDARD PAN | ALL | 6PCS | N/A | KCHPT50.6 | 738252
25 | COVER | ALL | 1PC | 0USF43 | KCHPT50.6 | 738252
26 | HANDLE OF COVER | ALL | 1PC | 0USH09 | KCHPT50.6 | 738252
27 | STRENGTHENING BOARD | ALL | 2PCS | 0USH76 | KCHPT50.6 | 738252
28 | COVER HINGE AXIS | ALL | 4PCS | 0USF47 | KCHPT50.6 | 738252
29 | COVER HINGE /LEFT | ALL | 1PC | 0USF45 | KCHPT50.6 | 738252
30 | AIR FLOW CONDUCT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ92 | KCHPT50.6 | 738252
31 | EVAPORATOR WATER PAN | ALL | 1PC | 0USG56 | KCHPT50.6 | 738252
32 | EVAPORATOR FIXED CLIP /BACK | ALL | 1PC | 0USJ95 | KCHPT50.6 | 738252
33 | EVAPORATOR | ALL | 1PC | 0USG31 | KCHPT50.6 | 738252
33a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6R | KCHPT50.6 | 738252
34 | EVAPORATOR COVER | ALL | 1PC | 0USL21 | KCHPT50.6 | 738252
35 | EVAPORATOR FIXED CLIP/ FRONT | ALL | 1PC | 0USJ96 | KCHPT50.6 | 738252
36 | EVAPORATOR FAN GRILL | ALL | 1PC | 0USI25 | KCHPT50.6 | 738252
37 | CIRCLE FAN SUPPORT | ALL | 1PC | 0USJ93 | KCHPT50.6 | 738252
38 | CIRCLE FAN | <60120001 | 1PC | 0USF15 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO97 | KCHPT50.6 | 738252
38a | EVAPORATOR FAN BLADE | ALL | 1PC | 0USI52 | KCHPT50.6 | 738252
39 | FIXED SUPPORT OF FAN COVER | ALL | 2PCS | 0USJ94 | KCHPT50.6 | 738252
40 | FAN COVER | ALL | 1PC | 0USJ90 | KCHPT50.6 | 738252
41 | FAN GRILL | ALL | 1PC | 0USG63 | KCHPT50.6 | 738252
42 | BODY | ALL | 1PC | N/A | KCHPT50.6 | 738252
43 | TOP CLIP | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHPT50.6 | 738252
44 | LOWER DOOR HINGE /LEFT | ALL | 1PC | 0USF80 | KCHPT50.6 | 738252
46 | BRAKE WHEEL | ALL | 2PCS | 0USF04 | KCHPT50.6 | 738252
46a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2T | KCHPT50.6 | 738252
46b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2Z | KCHPT50.6 | 738252
46c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2Y | KCHPT50.6 | 738252
47 | SHELF SUPPORT/LONG | ALL | 2PCS | 0USI43 | KCHPT50.6 | 738252
47a | Shelf Support Screw | ALL | 8PCS | 0USM14 | KCHPT50.6 | 738252
48 | SHELF | ALL | 1PC | 0USC0L | KCHPT50.6 | 738252
49 | K SHAPE CLIP | ALL | 4PCS | 0USH19 | KCHPT50.6 | 738252
50 | UP HINGE/LEFT | ALL | 1PC | 0USI16 | KCHPT50.6 | 738252
51 | FRONT PANEL HINGE/UP | ALL | 1PC | 0USG87 | KCHPT50.6 | 738252
53 | BUSHING | ALL | 3PCS | 096268 | KCHPT50.6 | 738252
54 | GASKET | ALL | 1PC | 0USG94 | KCHPT50.6 | 738252
55 | DOOR /LEFT | ALL | 1PC | 0USF65 | KCHPT50.6 | 738252
56 | DOOR SPRING HINGE | ALL | 1PC | 0USF83 | KCHPT50.6 | 738252
57 | TEMPERATURE CONTROLLER | <01321052 | 1PC | 0USF42 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥01321052 | 1PC | 0USDET | KCHPT50.6 | 738252
59 | FRONT PANEL | ALL | 1PC | 0USG80 | KCHPT50.6 | 738252
60 | DOWN HINGE AXIS | ALL | 2PCS | 0USF95 | KCHPT50.6 | 738252
61 | THERMOSTAT PROTECTIVE BOX | ALL | 1PC | 0USJ43 | KCHPT50.6 | 738252
61a | THERMOSTAT PROTECTIVE BOX COVER | ALL | 1PC | 0USM89 | KCHPT50.6 | 738252
62 | CUTTING BOARD | ALL | 1PC | 0USF50 | KCHPT50.6 | 738252
63 | PAN SUPPORT | ALL | 5PCS | 0USC2P | KCHPT50.6 | 738252
64 | CABLE CONNECTOR | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHPT50.6 | 738252
65 | LOCATION KNOB | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHPT50.6 | 738252
66 | SENSOR FIXED CLIP | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHPT50.6 | 738252
67 | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4C | KCHPT50.6 | 738252
68 | DRAIN PIPE(A INT) | ALL | 1PC | 096263 | KCHPT50.6 | 738252
69 | DRAIN PIPE(B EXT) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHPT50.6 | 738252
70 | DRAIN PIPE | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHPT50.6 | 738252

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHPT50.6
[5 empty] | PNC: | 738252
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2026-06-26
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | SOPORTE DE SECADOR | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHPT50.6 | 738252
2 | SECADOR DE FILTROS | TODO | 1PC | 0USG66 | KCHPT50.6 | 738252
3 | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USM88 | KCHPT50.6 | 738252
4 | CONDENSADOR | TODO | 1PC | 0USF34 | KCHPT50.6 | 738252
5 | VENTILADOR DEL CONDENSADOR | <60120001 | 1PC | 0USF15 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO97 | KCHPT50.6 | 738252
5a | PALA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR | TODO | 1PC | 0USC4J | KCHPT50.6 | 738252
6 | REJILLAS PROTECTORAS DE CESTOS | TODO | 1PC | 0USDIJ | KCHPT50.6 | 738252
7 | PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USJ91 | KCHPT50.6 | 738252
8 | COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USF28 | KCHPT50.6 | 738252
8a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF5 | KCHPT50.6 | 738252
9 | TUBO DE ASPIRACIÓN | TODO | 1PC | 0USH81 | KCHPT50.6 | 738252
10 | CAJA DE AGUA | TODO | 1PC | 0USI35 | KCHPT50.6 | 738252
11 | TUBO DE EVAPORACIÓN | TODO | 1PC | 0USG15 | KCHPT50.6 | 738252
12 | SOPORTE DE ESTANTE A /CORTO | TODO | 2PCS | 0USI44 | KCHPT50.6 | 738252
12a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 6PCS | 0USM14 | KCHPT50.6 | 738252
13 | BISAGRA DE PANEL DELANTERO/INFERIOR | TODO | 1PC | 0USG86 | KCHPT50.6 | 738252
14 | GUÍA DE PLACA DE UNIÓN DERECHA | TODO | 1PC | 0USJ89 | KCHPT50.6 | 738252
15 | GUÍA DE PLACA DE UNIÓN IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USJ88 | KCHPT50.6 | 738252
16 | RUEDA NORMAL | TODO | 2PCS | 0USH64 | KCHPT50.6 | 738252
17 | SOPORTE DE PLACA DE UNIÓN | TODO | 2PCS | 0USJ87 | KCHPT50.6 | 738252
18 | CUBIERTA DE SALA DE UNIDAD | TODO | 1PC | 0USI11 | KCHPT50.6 | 738252
19 | TAPÓN | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHPT50.6 | 738252
20 | CLIP FIJO DE TABLA DE CORTAR | TODO | 2PCS | 0USG68 | KCHPT50.6 | 738252
21 | PARTE SUPERIOR | TODO | 1PC | 0USH98 | KCHPT50.6 | 738252
22 | CUBIERTA DE BISAGRA /DERECHA | TODO | 1PC | 0USF46 | KCHPT50.6 | 738252
23 | SOPORTE DE RECIPIENTE ESTÁNDAR | TODO | 2PCS | 0USH52 | KCHPT50.6 | 738252
24 | RECIPIENTE ESTÁNDAR | TODO | 6PCS | N/A | KCHPT50.6 | 738252
25 | TAPA | TODO | 1PC | 0USF43 | KCHPT50.6 | 738252
26 | ASA DE LA TAPA | TODO | 1PC | 0USH09 | KCHPT50.6 | 738252
27 | PLACA DE REFUERZO | TODO | 2PCS | 0USH76 | KCHPT50.6 | 738252
28 | CUBIERTA DE EJE DE BISAGRA | TODO | 4PCS | 0USF47 | KCHPT50.6 | 738252
29 | CUBIERTA DE BISAGRA /IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USF45 | KCHPT50.6 | 738252
30 | PLACA DE CONDUCCIÓN DE FLUJO DE AIRE | TODO | 1PC | 0USJ92 | KCHPT50.6 | 738252
31 | RECIPIENTE DE AGUA DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USG56 | KCHPT50.6 | 738252
32 | CLIP FIJO DE EVAPORADOR /TRASERO | TODO | 1PC | 0USJ95 | KCHPT50.6 | 738252
33 | EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USG31 | KCHPT50.6 | 738252
33a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6R | KCHPT50.6 | 738252
34 | TAPA DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USL21 | KCHPT50.6 | 738252
35 | CLIP FIJO DE EVAPORADOR /DELANTERO | TODO | 1PC | 0USJ96 | KCHPT50.6 | 738252
36 | REJILLA DE VENTILADOR DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USI25 | KCHPT50.6 | 738252
37 | SOPORTE DEL VENTILADOR CIRCULAR | TODO | 1PC | 0USJ93 | KCHPT50.6 | 738252
38 | VENTILADOR CIRCULAR | <60120001 | 1PC | 0USF15 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥60120001 | 1PC | 0USO97 | KCHPT50.6 | 738252
38a | PALA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR | TODO | 1PC | 0USI52 | KCHPT50.6 | 738252
39 | SOPORTE FIJO DE CUBIERTA DEL VENTILADOR | TODO | 2PCS | 0USJ94 | KCHPT50.6 | 738252
40 | CUBIERTA DE VENTILADOR | TODO | 1PC | 0USJ90 | KCHPT50.6 | 738252
41 | REJILLA DE VENTILADOR | TODO | 1PC | 0USG63 | KCHPT50.6 | 738252
42 | CUERPO | TODO | 1PC | N/A | KCHPT50.6 | 738252
43 | CLIP SUPERIOR | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHPT50.6 | 738252
44 | BISAGRA DE PUERTA INFERIOR /IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USF80 | KCHPT50.6 | 738252
46 | RUEDA CON FRENO | TODO | 2PCS | 0USF04 | KCHPT50.6 | 738252
46a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2T | KCHPT50.6 | 738252
46b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2Z | KCHPT50.6 | 738252
46c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2Y | KCHPT50.6 | 738252
47 | SOPORTE DE ESTANTE /LARGO | TODO | 2PCS | 0USI43 | KCHPT50.6 | 738252
47a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 8PCS | 0USM14 | KCHPT50.6 | 738252
48 | ESTANTE | TODO | 1PC | 0USC0L | KCHPT50.6 | 738252
49 | CLIP EN FORMA DE K | TODO | 4PCS | 0USH19 | KCHPT50.6 | 738252
50 | BISAGRA SUPERIOR/IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USI16 | KCHPT50.6 | 738252
51 | BISAGRA DE PANEL DELANTERO/SUPERIOR | TODO | 1PC | 0USG87 | KCHPT50.6 | 738252
53 | CASQUILLO | TODO | 3PCS | 096268 | KCHPT50.6 | 738252
54 | JUNTA | TODO | 1PC | 0USG94 | KCHPT50.6 | 738252
55 | PUERTA /IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USF65 | KCHPT50.6 | 738252
56 | BISAGRA DE RESORTE DE PUERTA | TODO | 1PC | 0USF83 | KCHPT50.6 | 738252
57 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | <01321052 | 1PC | 0USF42 | KCHPT50.6 | 738252
|  | ≥01321052 | 1PC | 0USDET | KCHPT50.6 | 738252
59 | PANEL DELANTERO | TODO | 1PC | 0USG80 | KCHPT50.6 | 738252
60 | EJE DE BISAGRA INFERIOR | TODO | 2PCS | 0USF95 | KCHPT50.6 | 738252
61 | CAJA PROTECTORA DEL TERMOSTATO | TODO | 1PC | 0USJ43 | KCHPT50.6 | 738252
61a | TAPA DE CAJA PROTECTORA DEL TERMOSTATO | TODO | 1PC | 0USM89 | KCHPT50.6 | 738252
62 | TABLA DE CORTAR | TODO | 1PC | 0USF50 | KCHPT50.6 | 738252
63 | SOPORTE DE RECIPIENTE | TODO | 5PCS | 0USC2P | KCHPT50.6 | 738252
64 | CONECTOR DE CABLE | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHPT50.6 | 738252
65 | MANDO DE UBICACIÓN | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHPT50.6 | 738252
66 | CLIP FIJO DE SENSOR | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHPT50.6 | 738252
67 | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4C | KCHPT50.6 | 738252
68 | TUBO DE DESCARGA (A INT.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHPT50.6 | 738252
69 | TUBO DE DESCARGA (B EXT.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHPT50.6 | 738252
70 | TUBO DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USM54 | KCHPT50.6 | 738252