## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUC27R
[5 empty] | PNC: | 738263
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2025-12-15
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | DOOR SPRING HINGE | ALL | 1PC | 0USF83 | KCHUC27R | 738263
2 | BRAKE WHEEL | ALL | 2PCS | 0USF03 | KCHUC27R | 738263
3 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ57 | KCHUC27R | 738263
4 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ58 | KCHUC27R | 738263
5 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH63 | KCHUC27R | 738263
5a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUC27R | 738263
5b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUC27R | 738263
5c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUC27R | 738263
7 | TEMPERATURE CONTROLLER | <00521023 | 1PC | 0USF42 | KCHUC27R | 738263
|  | ≥00521023 | 1PC | 0USDET | KCHUC27R | 738263
7a | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4C | KCHUC27R | 738263
7b | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC27R | 738263
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC27R | 738263
10 | CABLE COVER | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUC27R | 738263
11 | Down Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USF81 | KCHUC27R | 738263
12 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUC27R | 738263
13 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USI13 | KCHUC27R | 738263
14 | Sensor Fixed Clip | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUC27R | 738263
16 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USO12 | KCHUC27R | 738263
17 | FIXED SUPPORT OF EVAPORATOR COVER | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUC27R | 738263
18 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USG58 | KCHUC27R | 738263
19 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USG35 | KCHUC27R | 738263
19a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6R | KCHUC27R | 738263
20 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USK34 | KCHUC27R | 738263
21 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUC27R | 738263
22 | PLUG | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUC27R | 738263
23 | LOCATION KNOB | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUC27R | 738263
24 | Top | ALL | 1PC | 0USL07 | KCHUC27R | 738263
25 | TOP CLIP | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUC27R | 738263
26 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF38 | KCHUC27R | 738263
27 | FILTER DRIER | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUC27R | 738263
27a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USL57 | KCHUC27R | 738263
28 | DRIER SUPPORT | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHUC27R | 738263
29 | Condenser Fan Board | ALL | 1PC | 0USK25 | KCHUC27R | 738263
30 | Condenser Fan | ALL | 1PC | 0USF14 | KCHUC27R | 738263
31 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USG19 | KCHUC27R | 738263
32 | WATER BOX | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUC27R | 738263
33 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF24 | KCHUC27R | 738263
33a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF1 | KCHUC27R | 738263
34 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USO14 | KCHUC27R | 738263
35 | CONNECTOR SUPPORT | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUC27R | 738263
36 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUC27R | 738263
37 | CONNECTOR COVER | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUC27R | 738263
39 | UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USK24 | KCHUC27R | 738263
40 | SHELF SUPPORT B | ALL | 2PCS | 0USI66 | KCHUC27R | 738263
40a | Shelf Support Screw | ALL | 4PCS | 0USM14 | KCHUC27R | 738263
41 | Shelf | ALL | 1PC | 0USC0V | KCHUC27R | 738263
42 | SHELF SUPPORT A | ALL | 2PCS | 0USI44 | KCHUC27R | 738263
42a | Shelf Support Screw | ALL | 6PCS | 0USM14 | KCHUC27R | 738263
43 | K Shape Clip | ALL | 4PCS | 0USH19 | KCHUC27R | 738263
44 | UP HINGE /RIGHT | ALL | 1PC | 0USI17 | KCHUC27R | 738263
45 | BUSHING | ALL | 1PC | 096268 | KCHUC27R | 738263
46 | Gasket | ALL | 1PC | 0USG99 | KCHUC27R | 738263
47 | Door | ALL | 1PC | 0USF62 | KCHUC27R | 738263
48 | DOOR SWITCH | ALL | 1PC | 096253 | KCHUC27R | 738263
49 | Door Switch Case | ALL | 1PC | 0USF88 | KCHUC27R | 738263
50 | DRAIN PIPE(A INT) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUC27R | 738263
51 | DRAIN PIPE(B EXT) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUC27R | 738263
51a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUC27R | 738263
51b | DRAIN PIPE | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUC27R | 738263
52 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUC27R | 738263
53 | Unit Room Cover - Bottom | <9052132 |  | N/A | KCHUC27R | 738263
|  | ≥9052132 | 1PC | 0USFAF | KCHUC27R | 738263

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUC27R
[5 empty] | PNC: | 738263
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2025-12-15
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | BISAGRA DE RESORTE DE PUERTA | TODO | 1PC | 0USF83 | KCHUC27R | 738263
2 | RUEDA CON FRENO | TODO | 2PCS | 0USF03 | KCHUC27R | 738263
3 | Soporte frontal de placa de unión | TODO | 1PC | 0USJ57 | KCHUC27R | 738263
4 | Soporte posterior de placa de unión | TODO | 1PC | 0USJ58 | KCHUC27R | 738263
5 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH63 | KCHUC27R | 738263
5a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUC27R | 738263
5b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUC27R | 738263
5c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUC27R | 738263
7 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | <00521023 | 1PC | 0USF42 | KCHUC27R | 738263
|  | ≥00521023 | 1PC | 0USDET | KCHUC27R | 738263
7a | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4C | KCHUC27R | 738263
7b | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC27R | 738263
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC27R | 738263
10 | CUBIERTA DE CABLE | TODO | 1PC | 0USK07 | KCHUC27R | 738263
11 | Bisagra inferior/Derecha | TODO | 1PC | 0USF81 | KCHUC27R | 738263
12 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUC27R | 738263
13 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USI13 | KCHUC27R | 738263
14 | Clip fijo de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUC27R | 738263
16 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USO12 | KCHUC27R | 738263
17 | SOPORTE FIJO DE CUBIERTA DEL EVAPORADOR | TODO | 2PCS | 0USK05 | KCHUC27R | 738263
18 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USG58 | KCHUC27R | 738263
19 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USG35 | KCHUC27R | 738263
19a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6R | KCHUC27R | 738263
20 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USK34 | KCHUC27R | 738263
21 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUC27R | 738263
22 | TAPÓN | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHUC27R | 738263
23 | MANDO DE UBICACIÓN | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHUC27R | 738263
24 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USL07 | KCHUC27R | 738263
25 | CLIP SUPERIOR | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUC27R | 738263
26 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF38 | KCHUC27R | 738263
27 | SECADOR DE FILTROS | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUC27R | 738263
27a | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USL57 | KCHUC27R | 738263
28 | SOPORTE DE SECADOR | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHUC27R | 738263
29 | Placa del ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USK25 | KCHUC27R | 738263
30 | Ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USF14 | KCHUC27R | 738263
31 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USG19 | KCHUC27R | 738263
32 | CAJA DE AGUA | TODO | 1PC | 0USI34 | KCHUC27R | 738263
33 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF24 | KCHUC27R | 738263
33a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF1 | KCHUC27R | 738263
34 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USO14 | KCHUC27R | 738263
35 | SOPORTE DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUC27R | 738263
36 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUC27R | 738263
37 | CUBIERTA DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUC27R | 738263
39 | PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USK24 | KCHUC27R | 738263
40 | SOPORTE DE ESTANTE B | TODO | 2PCS | 0USI66 | KCHUC27R | 738263
40a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 4PCS | 0USM14 | KCHUC27R | 738263
41 | Estante | TODO | 1PC | 0USC0V | KCHUC27R | 738263
42 | SOPORTE DE ESTANTE A | TODO | 2PCS | 0USI44 | KCHUC27R | 738263
42a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 6PCS | 0USM14 | KCHUC27R | 738263
43 | Clip en forma de K | TODO | 4PCS | 0USH19 | KCHUC27R | 738263
44 | BISAGRA SUPERIOR /DERECHA | TODO | 1PC | 0USI17 | KCHUC27R | 738263
45 | CASQUILLO | TODO | 1PC | 096268 | KCHUC27R | 738263
46 | Junta | TODO | 1PC | 0USG99 | KCHUC27R | 738263
47 | Puerta | TODO | 1PC | 0USF62 | KCHUC27R | 738263
48 | INTERRUPTOR DE PUERTA | TODO | 1PC | 096253 | KCHUC27R | 738263
49 | Caja de interruptor de puerta | TODO | 1PC | 0USF88 | KCHUC27R | 738263
50 | TUBO DE DESCARGA (A INT.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUC27R | 738263
51 | TUBO DE DESCARGA (B EXT.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUC27R | 738263
51a | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUC27R | 738263
51b | TUBO DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USM54 | KCHUC27R | 738263
52 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUC27R | 738263
53 | Cubierta de sala de unidad - inferior | <9052132 |  | N/A | KCHUC27R | 738263
|  | ≥9052132 | 1PC | 0USFAF | KCHUC27R | 738263