## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUC48R
[5 empty] | PNC: | 738264
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2026-06-26
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC48R | 738264
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC48R | 738264
2 | TEMPERATURE CONTROLLER | <01021226 | 1PC | 0USF42 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥01021226 | 1PC | 0USDET | KCHUC48R | 738264
5 | Sensor Fixed Clip | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUC48R | 738264
7 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USL36 | KCHUC48R | 738264
8 | FIXED SUPPORT OF EVAPORATOR COVER | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUC48R | 738264
9 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USG60 | KCHUC48R | 738264
10 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USG37 | KCHUC48R | 738264
10a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6R | KCHUC48R | 738264
11 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USK35 | KCHUC48R | 738264
12 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH63 | KCHUC48R | 738264
13 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUC48R | 738264
14 | Lower Door Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USF81 | KCHUC48R | 738264
15 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUC48R | 738264
16 | Top Clip | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUC48R | 738264
17 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USI14 | KCHUC48R | 738264
18 | PLUG | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUC48R | 738264
19 | Location Knob | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUC48R | 738264
20 | Top | ALL | 1PC | 0USI01 | KCHUC48R | 738264
21 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF38 | KCHUC48R | 738264
22 | FILTER DRIER | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUC48R | 738264
22a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USM33 | KCHUC48R | 738264
23 | Condenser Fan Board | ALL | 1PC | 0USK25 | KCHUC48R | 738264
24 | Condenser Fan | ALL | 1PC | 0USF14 | KCHUC48R | 738264
25 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USG20 | KCHUC48R | 738264
26 | WATER BOX | ALL | 1PC | 0USI35 | KCHUC48R | 738264
27 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF25 | KCHUC48R | 738264
27a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF2 | KCHUC48R | 738264
28 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USO26 | KCHUC48R | 738264
29 | CONNECTOR SUPPORT | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUC48R | 738264
30 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUC48R | 738264
31 | CONNECTOR COVER | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUC48R | 738264
33 | GUIDE OF UNIT BOARD/LEFT | <03221304 | 1PC | 0USK50 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
34 | UNIT BOARD | <03221304 | 1PC | 0USK32 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
35 | SHELF SUPPORT B | ALL | 4PCS | 0USI66 | KCHUC48R | 738264
35a | Shelf Support Screw | ALL | 8PCS | 0USM14 | KCHUC48R | 738264
36 | Shelf | ALL | 2PCS | 0USC0M | KCHUC48R | 738264
37 | SHELF SUPPORT A | ALL | 4PCS | 0USI44 | KCHUC48R | 738264
37a | Shelf Support Screw | ALL | 12PCS | 0USM14 | KCHUC48R | 738264
38 | K Shape Clip | ALL | 8PCS | 0USH19 | KCHUC48R | 738264
39 | Up Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USI16 | KCHUC48R | 738264
40 | UP HINGE /RIGHT | ALL | 1PC | 0USI17 | KCHUC48R | 738264
41 | BUSHING | ALL | 2PCS | 096268 | KCHUC48R | 738264
42 | GASKET | ALL | 2PCS | 0USH00 | KCHUC48R | 738264
43 | DOOR/LEFT | ALL | 1PC | 0USM97 | KCHUC48R | 738264
44 | DOOR SPRING HINGE | ALL | 2PCS | 0USF83 | KCHUC48R | 738264
45 | RIGHT DOOR | ALL | 1PC | 0USM98 | KCHUC48R | 738264
46 | DOOR SWITCH | ALL | 2PCS | 096253 | KCHUC48R | 738264
47 | Door Switch Case | <40920516 | 2PCS | 0USF88 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥40920516 | 2PCS | 0USP42 | KCHUC48R | 738264
49 | BRAKE WHEEL | ALL | 2PCS | 0USF03 | KCHUC48R | 738264
49a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUC48R | 738264
49b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUC48R | 738264
49c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUC48R | 738264
50 | FRONT SUPPORT OF UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ59 | KCHUC48R | 738264
51 | BACK SUPPORT OF UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USJ60 | KCHUC48R | 738264
52 | Lower Door Hinge/Left | ALL | 1PC | 0USF80 | KCHUC48R | 738264
53 | GUIDE OF UNIT BOARD/RIGHT | <03221304 | 1PC | 0USK49 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
54 | DRIER SUPPORT | ALL | 1 PC | 0USI78 | KCHUC48R | 738264
55 | DRAIN PIPE(A INT) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUC48R | 738264
56 | DRAIN PIPE(B EXT) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUC48R | 738264
57 | Middle Girder | <7104332 | 1PC | 0USH56 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥7104332 | 1PC | 0USP53 | KCHUC48R | 738264
58 | Middle Girder Fixer | ALL | 2PCS | 0USH59 | KCHUC48R | 738264
59 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUC48R | 738264
60 | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4C | KCHUC48R | 738264
61 | DRAIN PIPE | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUC48R | 738264
61a | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUC48R | 738264
62 | Unit Room Cover - Bottom | <7104332 |  | N/A | KCHUC48R | 738264
|  | ≥7104332 | 1PC | 0USFAH | KCHUC48R | 738264

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUC48R
[5 empty] | PNC: | 738264
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2026-06-26
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUC48R | 738264
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUC48R | 738264
2 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | <01021226 | 1PC | 0USF42 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥01021226 | 1PC | 0USDET | KCHUC48R | 738264
5 | Clip fijo de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUC48R | 738264
7 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USL36 | KCHUC48R | 738264
8 | SOPORTE FIJO DE CUBIERTA DEL EVAPORADOR | TODO | 2PCS | 0USK05 | KCHUC48R | 738264
9 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USG60 | KCHUC48R | 738264
10 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USG37 | KCHUC48R | 738264
10a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6R | KCHUC48R | 738264
11 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USK35 | KCHUC48R | 738264
12 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH63 | KCHUC48R | 738264
13 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUC48R | 738264
14 | Bisagra de puerta inferior/derecha | TODO | 1PC | 0USF81 | KCHUC48R | 738264
15 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUC48R | 738264
16 | Clip superior | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUC48R | 738264
17 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USI14 | KCHUC48R | 738264
18 | TAPÓN | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHUC48R | 738264
19 | Mando de ubicación | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHUC48R | 738264
20 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USI01 | KCHUC48R | 738264
21 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF38 | KCHUC48R | 738264
22 | SECADOR DE FILTROS | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUC48R | 738264
22a | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USM33 | KCHUC48R | 738264
23 | Placa del ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USK25 | KCHUC48R | 738264
24 | Ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USF14 | KCHUC48R | 738264
25 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USG20 | KCHUC48R | 738264
26 | CAJA DE AGUA | TODO | 1PC | 0USI35 | KCHUC48R | 738264
27 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF25 | KCHUC48R | 738264
27a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF2 | KCHUC48R | 738264
28 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USO26 | KCHUC48R | 738264
29 | SOPORTE DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUC48R | 738264
30 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUC48R | 738264
31 | CUBIERTA DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUC48R | 738264
33 | GUÍA DE PLACA DE UNIÓN/IZQUIERDA | <03221304 | 1PC | 0USK50 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
34 | PLACA DE UNIÓN | <03221304 | 1PC | 0USK32 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
35 | SOPORTE DE ESTANTE B | TODO | 4PCS | 0USI66 | KCHUC48R | 738264
35a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 8PCS | 0USM14 | KCHUC48R | 738264
36 | Estante | TODO | 2PCS | 0USC0M | KCHUC48R | 738264
37 | SOPORTE DE ESTANTE A | TODO | 4PCS | 0USI44 | KCHUC48R | 738264
37a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 12PCS | 0USM14 | KCHUC48R | 738264
38 | Clip en forma de K | TODO | 8PCS | 0USH19 | KCHUC48R | 738264
39 | Bisagra superior/izquierda | TODO | 1PC | 0USI16 | KCHUC48R | 738264
40 | BISAGRA SUPERIOR /DERECHA | TODO | 1PC | 0USI17 | KCHUC48R | 738264
41 | CASQUILLO | TODO | 2PCS | 096268 | KCHUC48R | 738264
42 | JUNTA | TODO | 2PCS | 0USH00 | KCHUC48R | 738264
43 | PUERTA/IZQUIERDA | TODO | 1PC | 0USM97 | KCHUC48R | 738264
44 | BISAGRA DE RESORTE DE PUERTA | TODO | 2PCS | 0USF83 | KCHUC48R | 738264
45 | PUERTA DERECHA | TODO | 1PC | 0USM98 | KCHUC48R | 738264
46 | INTERRUPTOR DE PUERTA | TODO | 2PCS | 096253 | KCHUC48R | 738264
47 | Caja de interruptor de puerta | <40920516 | 2PCS | 0USF88 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥40920516 | 2PCS | 0USP42 | KCHUC48R | 738264
49 | RUEDA CON FRENO | TODO | 2PCS | 0USF03 | KCHUC48R | 738264
49a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUC48R | 738264
49b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUC48R | 738264
49c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUC48R | 738264
50 | SOPORTE FRONTAL DE PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USJ59 | KCHUC48R | 738264
51 | SOPORTE POSTERIOR DE PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USJ60 | KCHUC48R | 738264
52 | Bisagra de puerta inferior/izquierda | TODO | 1PC | 0USF80 | KCHUC48R | 738264
53 | GUÍA DE PLACA DE UNIÓN/DERECHA | <03221304 | 1PC | 0USK49 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥03221304 | 0PC | N/A | KCHUC48R | 738264
54 | SOPORTE DE SECADOR | TODO | 1 PC | 0USI78 | KCHUC48R | 738264
55 | TUBO DE DESCARGA (A INT.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUC48R | 738264
56 | TUBO DE DESCARGA (B EXT.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUC48R | 738264
57 | Vigueta intermedia | <7104332 | 1PC | 0USH56 | KCHUC48R | 738264
|  | ≥7104332 | 1PC | 0USP53 | KCHUC48R | 738264
58 | Fijador de vigueta intermedia | TODO | 2PCS | 0USH59 | KCHUC48R | 738264
59 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUC48R | 738264
60 | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4C | KCHUC48R | 738264
61 | TUBO DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USM54 | KCHUC48R | 738264
61a | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUC48R | 738264
62 | Cubierta de sala de unidad - inferior | <7104332 |  | N/A | KCHUC48R | 738264
|  | ≥7104332 | 1PC | 0USFAH | KCHUC48R | 738264