## PARTS LIST - ENGLISH
[5 empty] | Model: | KCHUCWT27R
[5 empty] | PNC: | 738299
Spare Parts List |  |  |  |  | REV: | 2025-12-15
NO | DESCRIPTION | Serial # | QTY | COMPONENT PNC | Model Number | Model PNC
1 | DOOR SPRING HINGE | ALL | 1PC | 0USF83 | KCHUCWT27R | 738299
2 | BRAKE WHEEL | ALL | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT27R | 738299
3 | Front Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ57 | KCHUCWT27R | 738299
4 | Back Support Of Unit Board | ALL | 1PC | 0USJ58 | KCHUCWT27R | 738299
5 | Normal Wheel | ALL | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT27R | 738299
5a | Castor Mounting Bolt (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT27R | 738299
5b | Castor Mounting Locking Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT27R | 738299
5c | Castor Mounting Flat Washer (4-PACK) | ALL | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT27R | 738299
7 | TEMPERATURE CONTROLLER | <01021085 | 1PC | 0USF42 | KCHUCWT27R | 738299
|  | ≥01021085 | 1PC | 0USDET | KCHUCWT27R | 738299
7a | Inner Chest Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC4C | KCHUCWT27R | 738299
7b | Controller Mounting Plate | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT27R | 738299
| Controller Mounting Plate (With Steel Box) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT27R | 738299
10 | CABLE COVER | ALL | 1PC | 0USK07 | KCHUCWT27R | 738299
11 | Down Hinge/Right | ALL | 1PC | 0USF81 | KCHUCWT27R | 738299
12 | Body | ALL | 1PC | N/A | KCHUCWT27R | 738299
13 | Unit Room Cover | ALL | 1PC | 0USI13 | KCHUCWT27R | 738299
14 | Sensor Fixed Clip | ALL | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT27R | 738299
16 | Evaporator Cover | ALL | 1PC | 0USO12 | KCHUCWT27R | 738299
17 | FIXED SUPPORT OF EVAPORATOR COVER | ALL | 2PCS | 0USK05 | KCHUCWT27R | 738299
18 | Evaporator Water Pan | ALL | 1PC | 0USG58 | KCHUCWT27R | 738299
19 | Evaporator | ALL | 1PC | 0USG35 | KCHUCWT27R | 738299
19a | Evaporator Temperature Sensor Probe | ALL | 1PC | 0USC6R | KCHUCWT27R | 738299
20 | Circle Fan Support | ALL | 1PC | 0USK34 | KCHUCWT27R | 738299
21 | Circle Fan | ALL | 1PC | 096250 | KCHUCWT27R | 738299
22 | PLUG | ALL | 1PC | 0USH67 | KCHUCWT27R | 738299
23 | Location Knob | ALL | 2PCS | 0USH46 | KCHUCWT27R | 738299
24 | Top | ALL | 1PC | 0USL61 | KCHUCWT27R | 738299
25 | TOP CLIP | ALL | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT27R | 738299
26 | Condenser | ALL | 1PC | 0USF38 | KCHUCWT27R | 738299
27 | FILTER DRIER | ALL | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT27R | 738299
27a | CAPILLARY | ALL | 1PC | 0USL57 | KCHUCWT27R | 738299
28 | DRIER SUPPORT | ALL | 1PC | 0USI78 | KCHUCWT27R | 738299
29 | Condenser Fan Board | ALL | 1PC | 0USK25 | KCHUCWT27R | 738299
30 | Condenser Fan | ALL | 1PC | 0USF14 | KCHUCWT27R | 738299
31 | Evaporate Pipe | ALL | 1PC | 0USG19 | KCHUCWT27R | 738299
32 | WATER BOX | ALL | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT27R | 738299
33 | Compressor | ALL | 1PC | 0USF24 | KCHUCWT27R | 738299
33a | COMPRESSOR ELECTRICAL COMPONENT SET | ALL | 1PC | 0USDF1 | KCHUCWT27R | 738299
34 | Suction Pipe | ALL | 1PC | 0USO14 | KCHUCWT27R | 738299
35 | CONNECTOR SUPPORT | ALL | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT27R | 738299
36 | Cable Connector | ALL | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT27R | 738299
37 | CONNECTOR COVER | ALL | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT27R | 738299
39 | UNIT BOARD | ALL | 1PC | 0USK24 | KCHUCWT27R | 738299
40 | SHELF SUPPORT B | ALL | 2PCS | 0USI66 | KCHUCWT27R | 738299
40a | Shelf Support Screw | ALL | 4PCS | 0USM14 | KCHUCWT27R | 738299
41 | Shelf | ALL | 1PC | 0USC0V | KCHUCWT27R | 738299
42 | SHELF SUPPORT A | ALL | 2PCS | 0USI44 | KCHUCWT27R | 738299
42a | Shelf Support Screw | ALL | 6PCS | 0USM14 | KCHUCWT27R | 738299
43 | K Shape Clip | ALL | 4PCS | 0USH19 | KCHUCWT27R | 738299
44 | UP HINGE /RIGHT | ALL | 1PC | 0USI17 | KCHUCWT27R | 738299
45 | BUSHING | ALL | 1PC | 096268 | KCHUCWT27R | 738299
46 | Gasket | ALL | 1PC | 0USG99 | KCHUCWT27R | 738299
47 | Door | ALL | 1PC | 0USF62 | KCHUCWT27R | 738299
48 | DOOR SWITCH | ALL | 1PC | 096253 | KCHUCWT27R | 738299
49 | Door Switch Case | ALL | 1PC | 0USF88 | KCHUCWT27R | 738299
50 | Drain Pipe(A Int) | ALL | 1PC | 096263 | KCHUCWT27R | 738299
51 | Drain Pipe(B Ext) | ALL | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT27R | 738299
51a | DRAIN PIPE | ALL | 1PC | 0USM54 | KCHUCWT27R | 738299
51b | DRAIN FIXER | ALL | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT27R | 738299
52 | Transformer | ALL | 1PC | 096252 | KCHUCWT27R | 738299
53 | Unit Room Cover - Bottom | <9052164 |  | N/A | KCHUCWT27R | 738299
|  | ≥9052164 | 1PC | 0USFAF | KCHUCWT27R | 738299

## PARTS LIST - SPANISH
[5 empty] | Modelo: | KCHUCWT27R
[5 empty] | PNC: | 738299
Lista de repuestos |  |  |  |  | REV: | 2025-12-16
NO | DESCRIPCIÓN | de serie # | QTY | COMPONENTE PNC | Número de modelo | Modelo PNC
1 | BISAGRA DE RESORTE DE PUERTA | TODO | 1PC | 0USF83 | KCHUCWT27R | 738299
2 | RUEDA CON FRENO | TODO | 2PCS | 0USF03 | KCHUCWT27R | 738299
3 | Soporte frontal de placa de unión | TODO | 1PC | 0USJ57 | KCHUCWT27R | 738299
4 | Soporte posterior de placa de unión | TODO | 1PC | 0USJ58 | KCHUCWT27R | 738299
5 | Rueda normal | TODO | 2PCS | 0USH63 | KCHUCWT27R | 738299
5a | Perno de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2U | KCHUCWT27R | 738299
5b | Arandela de seguridad de montaje de rueda; (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC4A | KCHUCWT27R | 738299
5c | Arandela plana de montaje de rueda (PAQUETE DE 4) | TODO | 4PC | 0USC2X | KCHUCWT27R | 738299
7 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA | <01021085 | 1PC | 0USF42 | KCHUCWT27R | 738299
|  | ≥01021085 | 1PC | 0USDET | KCHUCWT27R | 738299
7a | Sonda interior de temperatura de unidad horizontal | TODO | 1PC | 0USC4C | KCHUCWT27R | 738299
7b | Placa de montaje del controlador | <54220032 | 1PC | 0USDIF | KCHUCWT27R | 738299
| Placa de montaje del controlador (con caja de acero) | ≥54220032 | 1PC | 0USO91 | KCHUCWT27R | 738299
10 | CUBIERTA DE CABLE | TODO | 1PC | 0USK07 | KCHUCWT27R | 738299
11 | Bisagra inferior/Derecha | TODO | 1PC | 0USF81 | KCHUCWT27R | 738299
12 | Cuerpo | TODO | 1PC | N/A | KCHUCWT27R | 738299
13 | Cubierta de sala de unidad | TODO | 1PC | 0USI13 | KCHUCWT27R | 738299
14 | Clip fijo de sensor | TODO | 1PC | 0USM10 | KCHUCWT27R | 738299
16 | Tapa del evaporador | TODO | 1PC | 0USO12 | KCHUCWT27R | 738299
17 | SOPORTE FIJO DE CUBIERTA DEL EVAPORADOR | TODO | 2PCS | 0USK05 | KCHUCWT27R | 738299
18 | Recipiente de agua del evaporador | TODO | 1PC | 0USG58 | KCHUCWT27R | 738299
19 | Evaporador | TODO | 1PC | 0USG35 | KCHUCWT27R | 738299
19a | Sonda del sensor de temperatura del evaporador | TODO | 1PC | 0USC6R | KCHUCWT27R | 738299
20 | Soporte del ventilador circular | TODO | 1PC | 0USK34 | KCHUCWT27R | 738299
21 | Ventilador circular | TODO | 1PC | 096250 | KCHUCWT27R | 738299
22 | TAPÓN | TODO | 1PC | 0USH67 | KCHUCWT27R | 738299
23 | Mando de ubicación | TODO | 2PCS | 0USH46 | KCHUCWT27R | 738299
24 | Parte superior | TODO | 1PC | 0USL61 | KCHUCWT27R | 738299
25 | CLIP SUPERIOR | TODO | 2PCS | 0USL80 | KCHUCWT27R | 738299
26 | Condensador | TODO | 1PC | 0USF38 | KCHUCWT27R | 738299
27 | SECADOR DE FILTROS | TODO | 1PC | 0USG65 | KCHUCWT27R | 738299
27a | CAPILAR | TODO | 1PC | 0USL57 | KCHUCWT27R | 738299
28 | SOPORTE DE SECADOR | TODO | 1PC | 0USI78 | KCHUCWT27R | 738299
29 | Placa del ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USK25 | KCHUCWT27R | 738299
30 | Ventilador del condensador | TODO | 1PC | 0USF14 | KCHUCWT27R | 738299
31 | Tubo de evaporación | TODO | 1PC | 0USG19 | KCHUCWT27R | 738299
32 | CAJA DE AGUA | TODO | 1PC | 0USI34 | KCHUCWT27R | 738299
33 | Compresor | TODO | 1PC | 0USF24 | KCHUCWT27R | 738299
33a | JUEGO DE COMPONENTES ELÉCTRICOS DEL COMPRESOR | TODO | 1PC | 0USDF1 | KCHUCWT27R | 738299
34 | Tubo de aspiración | TODO | 1PC | 0USO14 | KCHUCWT27R | 738299
35 | SOPORTE DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USDEE | KCHUCWT27R | 738299
36 | Conector de cable | TODO | 1PC | 0USF09 | KCHUCWT27R | 738299
37 | CUBIERTA DEL CONECTOR | TODO | 1PC | 0USJ98 | KCHUCWT27R | 738299
39 | PLACA DE UNIÓN | TODO | 1PC | 0USK24 | KCHUCWT27R | 738299
40 | SOPORTE DE ESTANTE B | TODO | 2PCS | 0USI66 | KCHUCWT27R | 738299
40a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 4PCS | 0USM14 | KCHUCWT27R | 738299
41 | Estante | TODO | 1PC | 0USC0V | KCHUCWT27R | 738299
42 | SOPORTE DE ESTANTE A | TODO | 2PCS | 0USI44 | KCHUCWT27R | 738299
42a | Tornillo de soporte de estante | TODO | 6PCS | 0USM14 | KCHUCWT27R | 738299
43 | Clip en forma de K | TODO | 4PCS | 0USH19 | KCHUCWT27R | 738299
44 | BISAGRA SUPERIOR /DERECHA | TODO | 1PC | 0USI17 | KCHUCWT27R | 738299
45 | CASQUILLO | TODO | 1PC | 096268 | KCHUCWT27R | 738299
46 | Junta | TODO | 1PC | 0USG99 | KCHUCWT27R | 738299
47 | Puerta | TODO | 1PC | 0USF62 | KCHUCWT27R | 738299
48 | INTERRUPTOR DE PUERTA | TODO | 1PC | 096253 | KCHUCWT27R | 738299
49 | Caja de interruptor de puerta | TODO | 1PC | 0USF88 | KCHUCWT27R | 738299
50 | Tubo de descarga (A int.) | TODO | 1PC | 096263 | KCHUCWT27R | 738299
51 | Tubo de descarga (B ext.) | TODO | 1PC | 0USG04 | KCHUCWT27R | 738299
51a | TUBO DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USM54 | KCHUCWT27R | 738299
51b | FIJADOR DE DESCARGA | TODO | 1PC | 0USN75 | KCHUCWT27R | 738299
52 | Transformador | TODO | 1PC | 096252 | KCHUCWT27R | 738299
53 | Cubierta de sala de unidad - inferior | <9052164 |  | N/A | KCHUCWT27R | 738299
|  | ≥9052164 | 1PC | 0USFAF | KCHUCWT27R | 738299